ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 07.10.2014r.

# Zapytanie ofertowe ZO/9/2014

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści ogłoszenia zapytania ofertowego – sprawa numer ZO/9/2014

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie pkt VI.3 ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na dostawy: pomp infuzyjnych strzykawkowych – szt. 3 oraz statywu do montażu pomp infuzyjnych – szt.1, udziela odpowiedzi na zadane przez zainteresowane podmioty pytania. Wpłynęły pytania o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

- Czy Zamawiający dopuści listę nazw leków min. dla 60 leków ?

- Czy Zamawiający dopuści regulowane progi ciśnienia okluzji do 900 mm Hg,

min. 9 poziomów ?

- Czy Zamawiający dopuści wyświetlacz na którym w czasie infuzji wyświetlane są min. następujące informacje (nazwa i szybkość dozowania /dawkowania/ leku, poziom ciśnienia dozowania wraz z wbudowanym programem alarmu okluzji, typ wybranej do infuzji strzykawki, stan naładowania akumulatora) ?

Odpowiedzi:

Ad. 1.

Zamawiający dopuszcza urządzenie spełniające wymagania określone w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Ad. 2.

Zamawiający dopuszcza urządzenie spełniające wymagania określone w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Ad. 3.

Zamawiający dopuszcza zaproponowany wyświetlacz określony w zapytaniu przez zainteresowany podmiot.

Dodatkowo Zamawiający dokonuje następujących zmian w ogłoszeniu zapytania ofertowego nr ZO/9/2014;

- W pkt V ust. 2

było: „Oferta na dostawę pomp strzykawkowych.

Nie otwierać przed dniem 2014.10.14 godziną 10:15.”

jest:   „Oferta na dostawę pomp strzykawkowych.

Nie otwierać przed dniem 2014.10.15 godziną 10:15.”

2. W pkt VI ust. 3 błędnie zapisano nr zapytania ofertowego

było: „ZO/8/2014”

jest : „ZO/9/2014”

ZDZ          w Brodnicy

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
                    w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)