ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 10.10.2014r.

# Zapytanie ofertowe ZO/9/2014

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Pytania i odpowiedzi nr  2

# Dotyczy: wyjaśnienia treści ogłoszenia zapytania ofertowego – sprawa numer ZO/9/2014

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie pkt VI.3 ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na dostawy: pomp infuzyjnych strzykawkowych – szt. 3 oraz statywu do montażu pomp infuzyjnych – szt.1, udziela odpowiedzi na zadane przez zainteresowane podmioty pytania. Wpłynęły pytania o następującej treści:

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Pozycja 16 Czy Zamawiający dopuści pompę z czasem pracy na akumulatorze 10 h przy przepływie 5ml/h z czasem ładowania akumulatora do 100% wynoszącym jedynie 4 godziny.

Pozycja 17 Czy Zamawiający dopuści pompę mocowaną do statywów za pomocą niewielkiego uchwytu mocowanego zatrzaskowo do pompy za pomocą jednej ręki, bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi.

Pytania dotyczące wzoru umowy:

- Dot. par. 2 ust. 5 pkt. 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopisanie w/w paragrafie zastrzeżenia:

„o ile dotyczy”

Ubezpieczenie sprzętu przed jego odbiorem nie powinno stanowić wymogu umownego nałożonego obligatoryjnie na Wykonawcę, ponieważ i tak zgodnie z zasadami ogólnymi prawa cywilnego i zapisami niniejszego projektu do umowy to Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w towarze do momentu odbioru danej części zamówienia. W związku z tym to do niego należy wycena ryzyka i określenie kosztów, jaki zechce ponieść. Ubezpieczenie towaru do momentu odbioru nie ma w efekcie powyższego dla Zamawiającego żadnego znaczenia – dlatego prosimy o wprowadzenie powyższej zmiany.

- Dot. par.  §3 ust. 3

Zwracamy się z prośbą o dopisanie do w/w zapisów zastrzeżenia o treści: „W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące”

- Dot. par. 5 ust. 1

Prosimy o modyfikację istniejącego zapisu na następujący:

„Sprzedający udziela …. miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt, która biegnie od daty podpisania przez Kupującego protokołu potwierdzającego odbiór przedmiotu umowy. W okresie gwarancji Sprzedający zobowiązuje się do naprawy sprzętu na własny koszt lub wymiany elementu podzespołu na nowy po 3 naprawach gwarancyjnych danego elementu/podzespołu”.

Wymóg wymiany sprzętu na nowy jest w naszej ocenie bezpodstawny, gdyż dotyczy np. sytuacji, w której trzykrotnie ulegnie awarii jeden podzespół aparatu, co może nie mieć znaczącego wpływu na sprawność reszty urządzenia.

- Dot. par. §5 ust. 3

Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisów poprzez wydłużenie terminu przewidzianego na naprawę do 5 dni roboczych i 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza granic Polski.

- Dotyczy §5 ust. 3

Zwracamy się z prośbą o usunięcie konieczności udostępnienia podzespołu zastępczego.

Obowiązek taki ciążący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym.

- Dot. par. 5

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

- Dot. par. 6 ust 1

Prosimy o zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku, gdy Sprzedający opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy poza terminy określone w § 4 ust. 1, Kupujący ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto sprzętu dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień zwłoki”.

Istniejący obecnie zapis w przypadku zwłoki w dostawie powoduje naliczanie kar umownych od całej wartości przedmiotu umowy. Istniejący sposób naliczania kar, narusza więc proporcję pomiędzy stopniem zawinienia a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy. Tym samy wymaga on stosownej zmiany w tym zakresie

- Dot. par. 6 ust 2

Prosimy o zmianę istniejącego zapisu na następujący:

Za zwłokę w naprawie sprzętu w okresie gwarancji poza termin określony w § 5 ust. 3 Sprzedający zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto naprawianego sprzętu za każdy dzień zwłoki.

Istniejący obecnie zapis w przypadku zwłoki w usunięciu usterek powoduje naliczanie kar umownych od całej wartości przedmiotu umowy. Istniejący sposób naliczania kar, narusza więc proporcję pomiędzy stopniem zawinienia a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy. Tym samy wymaga on stosownej zmiany w tym zakresie

- Dot. par. 6 ust. 3,4,5

W przypadku odstąpienia od umowy prosimy o zmianę naliczania kar umownych od wartościu umowy pozostałej do realizacji.

Odpowiedzi:

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Załącznik nr 1 do ogłoszenia pkt 16 Zamawiający podtrzymuje zapis w tej pozycji i nie dopuszcza innych propozycji.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia pkt 17 Zamawiający podtrzymuje zapis w tej pozycji i nie dopuszcza innych propozycji.

Pytania dotyczące wzoru umowy:

Ad. 1

Zamawiający w § 2 ust. 5 pkt 4) dopisuje słowa „o ile dotyczy”.

Ad. 2

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w § 3 ust. 3. projektu umowy.

Ad. 3

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w § 5 ust. 1. projektu umowy.

Ad. 4 i 5

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w § 5 ust. 3. projektu umowy.

Ad. 6

Zamawiający jest świadomy zużywalności elementów jednorazowych i materiałów eksploatacyjnych na skutek naturalnego zużycia w trakcie eksploatacji urządzeń oraz jest przekonany o prawidłowości zapisów zawartych w § 5 projektu umowy.

Ad. 7

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w § 6 ust. 1. projektu umowy ponieważ oczekuje pełnej realizacji zamówienia w określonym dniu i nie przyjmuje realizacji w różnych terminach.

Ad. 8

Zamawiający zmienia treść zapisu § 6 ust. 2.:

było:

Za zwłokę w naprawie sprzętu w okresie gwarancji poza termin określony w § 5 ust. 3 Sprzedający zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% ceny umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

jest:

„Za zwłokę w naprawie sprzętu w okresie gwarancji poza termin określony w § 5 ust. 3 Sprzedający zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto (określonej jednostkowo w załączniku nr 3 do ogłoszenia „Formularz cenowy”) naprawianego sprzętu, za każdy dzień zwłoki.

Ad. 9

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w § 6 ust. 3., 4. i 5. projektu umowy.

ZDZ          w Brodnicy

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
                    w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w aktach sprawy)

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)