ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. R. Czerwiakowskiego  w Brodnicy

ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica,  tel. 56 66 89 100, fax.  56 66 89 101

e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 10.07.2018r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.251.12.18

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Dostawa karetki." – sprawa nr SZP.251.12.18. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

- Czy zapis w opisie przedmiotu zamówienia „poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy” oznacza, iż ambulans musi być wyposażony w komplet takich poduszek tzn. czołowe, boczne i nadokienne poduszki dla kierowcy i pasażera co jest standardem w ambulansach ratunkowych?

Odp. Zamawiający wymaga minimalnie poduszki czołowej dla kierowcy i pasażera.

- Czy Zamawiający oczekuje aby ambulans wyposażony był w zamontowany na wysokości wzroku kierowcy i pasażera uchwyt do stacji dokującej ADK07F do tabletu Twinhead Durabook R-11 z wykorzystaniem fabrycznych perforacji kabiny kierowcy, umożliwiający zamontowanie zestawu w sposób nieograniczający korzystania z panelu sterującego umieszczonego w środkowej części kokpitu i zapewniający odpowiednią czytelność i obsługę tabletu przez kierowcę jak i osobę siedzącą na miejscu pasażera – możliwość odchylania uchwytu z tabletem?

Odp. Zamawiający wymaga.

- Prosimy o wykreślenie z umowy §5, pkt 4 ze względy na to, iż producent pojazdu bazowego nie przewiduje możliwości wydłużenia okresu gwarancji na pojazd o czas naprawy pojazdu. Taki warunek jest nie do spełnienia i uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowana zmianę wykreślając § 5 pkt 4. umowy.

Zestaw pytań nr 2:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans z napędem na oś przednią spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada silnik o pojemności 2299 cm ³ zapewniający osiąganie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 125 kW (170 KM), o max momencie obrotowym wynoszącym 380 Nm i długości przedziału medycznego wynoszącej 310 cm ?

Wyjaśniamy, że oferowany ambulans posiada Świadectwo Zgodności WE oraz  spełnia wszystkie wymogi normy  PN EN 1789 i NFZ, ponad to  posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z punktem 4.5.2.2. w związku z rysunkiem nr 2 opisanym w normie PN-EN 1789+A2:2015-01 wymiary przedziału dla pacjenta minimalnie muszą mieć 3100 mm. Zamawiający uważa, że minimalne rozmiary są niewystarczające i oczekuje pojazdu spełniającego parametr opisany w załączniku nr 5 do SIWZ „Długość przedziału medycznego (przedziału pacjenta) minimalnie 3200 mm”.

Pytanie 2.

Wiadomo, że bardzo ważną sprawą jest bezpieczeństwo w czasie jazdy ambulansu, a w tym

oświetlenie drogi i pobocza przez światła drogowe karetki. Wielu producentów stosuje

obecnie reflektory przednie z funkcją doświetlania zakrętów oraz światła przeciwmgielne. Czy

zapis „światła przeciwmgłowe ” oznacza, że Zamawiający oczekuje

takiego nowoczesnego rozwiązania tj.  reflektorów przednich z funkcją doświetlania zakrętów

oraz osobnych świateł przeciwmgielnych, co jest obecnie standardem u wszystkich

producentów samochodów ?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania termin realizacji do 30.09.2018r.?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający wymaga ,aby radioodtwarzacz miał sterowanie pod kołem kierownicy, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo prowadzenia ambulansu przez kierowcę ?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 5.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie RP dla nowych samochodów wymagana jest norma emisji spalin min. Euro 6 lub Euro VI, czy spełnienia takich wymagań za pomocą  płynu AdBlue oczekuje zamawiający ?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający wymaga  zaoferowania ambulansu z fabryczną automatyczną klimatyzacją kabiny kierowcy typu Climatronic, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu przez kierowcę  ?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym  zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach lub lawecie?

Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiający dopuszcza dostawę na kołach lub na lawecie, ale na koszt Wykonawcy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody do momentu protokolarnego przekazania ambulansu pod adresem Zamawiającego.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wymaga napędu wałka rozrządu za pomocą łańcucha  ?

Wyjaśniamy, że napęd za pomocą paska ma bardzo dużą usterkowość, co powoduje częste wyłączenia ambulansu z ruchu.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 10

Prosimy o doprecyzowanie zapisu rozdziału VI pkt 4 ppkt 4.7  1) i wyjaśnienie, czy brak wypełnienia w kolumnie  pt. „Oferowane parametry TAK/NIE podać/opisać” należy rozumieć jako brak danego parametru, co oznacza nie spełnienie warunku i niezgodność z wymogami siwz ?

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 11

Prosimy o możliwość przesłania schematu instalacji elektrycznej i schematu zabudowy po ocenie ofert i wybraniu oferty najkorzystniejszej lub na etapie przekazania ambulansu Zamawiającemu  ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści,  standardową długość gwarancji na samochód bazowy 24 miesiące bez limitu km, oraz na  perforację nadwozia  72 miesiące i powłoki lakiernicze 36 miesięcy  którą oferuje większość producentów  ?

Odp. Zamawiający dopuszcza minimalny okres gwarancji na rdzewienie i perforację nadwozia – 72 miesiące. Zamawiający informuje, że wymagany minimalny okres gwarancji mechanicznej na pojazd bazowy, gwarancji na nosze, powłokę lakierniczą, instalację elektryczną samochodu i sygnalizację świetlno-dźwiękową, zabudowę medyczną i na wyposażenie przedziału medycznego wynosi 24 miesiące.

Pytanie 13

Czy minimalne wymiary przedziału medycznego mają być mierzone zgodnie z wytycznymi określonymi w punkcie 4.5.2 aktualnej normy PN EN 1789+A2 ?

Odp. Zamawiający uważa, że wymiary mogą być mierzone zgodnie z wymogami normy. Zgodnie z punktem 4.5.2.2. w związku z rysunkiem nr 2 opisanym w normie PN-EN 1789+A2:2015-01 wymiary przedziału dla pacjenta minimalnie muszą mieć 3100 mm. Zamawiający uważa, że minimalne rozmiary są niewystarczające i oczekuje pojazdu spełniającego parametr opisany w załączniku nr 5 do SIWZ „Długość przedziału medycznego (przedziału pacjenta) minimalnie 3200 mm”.

Pytanie 14

Norma PN EN 1789 w punkcie 4.2.3 wymaga, aby ambulans był wyposażony „system sterowania stabilnością” np. elektroniczny system stabilizacji toru jazdy, system zapobiegający poślizgowi kół napędowych, elektroniczny układ rozdziału sił hamowania i inne. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga  do zaoferowania ambulans, który posiada  system ASR ?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze główne z transporterem renomowanej marki Ferno charakteryzujące się następującymi parametrami?:

- przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji i pozycji transportowych;

- nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha;

- z możliwością płynnej regulacji nachylenia oparcia pod plecami do kąta 90 stopni tj. do pozycji siedzącej ;

- rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak;

- z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy;

- możliwość montażu dodatkowego zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej

- ze składanymi poręczami bocznymi, z chowanymi przednimi i tylnymi rączkami do przenoszenia , z możliwością montażu do ramy noszy składanego wieszaka do kroplówki

- z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy;

- nosze są zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału

- z nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu , przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych

- obciążenie dopuszczalne noszy 181 kg

- waga oferowanych noszy 18 kg

- z systemem składanego podwozia umożliwiającym  łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu;

- regulacja wysokości w sześciu poziomach;

- wszystkie kółka jezdne o średnicy 125mm,  2 kółka skrętne w zakresie 360 stopni, kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach i na otwartych przestrzeniach.

- waga transportera 22 kg  ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

Czy Zamawiający wymaga by transporter noszy był wyposażony w dodatkowy system zabezpieczający przed wyjazdem transportera z ambulansu w przypadku niepełnego rozłożenia i braku zablokowania podwozia transportera?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 17

Czy Zamawiający wymaga , aby waga transportera noszy spełniała wszystkie wymagania określonymi w normie  PN EN 1865 ?

Wyjaśniamy, że przy kontraktowaniu usług NFZ wymaga Sprzętu medycznego zgodnego z normą PN EN 1865. Kupując sprzęt Medyczny nie spełniający wymogów w/w norm automatycznie Zamawiający pozbawia się możliwości otrzymania  deklaracji zgodności ambulansu z normą PN EN 1789 przez dostawcę, a w przypadku kontroli NFZ możliwe jest nakazanie zwrotu zapłaty za wykonane usługi.

Odp. Zamawiający wymaga aby nosze spełniały normy PN-EN 1789+A1 lub PN-EN 1789+A2 oraz PN-EN 1865-1+A1. Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów potwierdzających zgodność noszy z w/w normami.

Zestaw pytań nr 3:

Dotyczy Noszy głównych

Pytanie nr 1

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający oczekuje dostarczenia wraz z ambulansem noszy reanimacyjnych spełniających zharmonizowane polskie normy PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015 lub PN-EN 1865-2+A1:2015 ujęte w Obwieszczeniu Prezesa Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31.01.2018 w sprawie wykazu norm zharmonizowanych opublikowanym w Monitorze Polskim w dniu 16.03.2018, dodatkowo pytamy czy Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów potwierdzających zgodność noszy reanimacyjnych z w/w normami tj. PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015 lub PN-EN 1865-1+A1:2015 w postaci certyfikatów wystawionych przez niezależną jednostkę notyfikowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi certyfikację wyrobów medycznych na terenie Unii Europejskiej oraz zgodnie ze stanowiskiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, że spełnienie danej normy może potwierdzić jedynie organ wyznaczony w systemie oceny zgodności czyli specjalna jednostka certyfikowana uprawniona do weryfikacji wyrobu medycznego?

Jednocześnie pragniemy poinformować, że system prawny wprowadzający i harmonizujący normy prawne m. inn. wymienione PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015 lub PN-EN 1865-1+A1:2015 nie uwzględnia funkcjonowania norm zastępczych czy równoważnych względem norm zharmonizowanych.

Dodatkowo informujemy, że posiadanie sprzętu medycznego niezgodnego ze zharmonizowanymi polskimi normami może skutkować karami nałożonymi przez NFZ do rozwiązania umowy włącznie.

Odp. Zamawiający wymaga aby nosze spełniały normy PN-EN 1789+A1 lub PN-EN 1789+A2 oraz PN-EN 1865-1+A1. Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów potwierdzających zgodność noszy z w/w normami.

Zestaw pytań nr 4:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający będzie wymagał aby nosze główne posiadały na stałe montowany zagłówek regulowany w 3 pozycjach: na wznak, z odgięciem do tyłu i przygięciem do przodu umożliwiający intubację pacjenta?

Takie rozwiązanie pozwala na to aby personel medyczny nie tracił czasu na demontaż zagłówka oraz nie pozwoli na przypadkowe zagubienie demontowanego zagłówka.

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający oczekuje, aby transporter noszy głównych posiadał system automatycznego składania/rozkładnia goleni przednich i tylnych przy załadunku/rozładunku transportera do/z ambulansu nie wymagający jakichkolwiek czynności związanych ze zwalnianiem blokad, wciskania przycisków itp.? Jest to rozwiązanie, które umożliwia bezpieczne wykonywanie czynności załadunku/rozładunku przez jedną osobę. Rozwiązanie, które wymaga zastosowania dźwigni jest mniej ergonomiczne oraz w dużo większym stopniu niebezpieczne przy wykonywaniu tej czynności przez jedną osobę.

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający oczekuje aby transporter posiadał automatyczny system składania i rozkładania podwozia w trakcie załadunku i rozładunku noszy z ambulansu, bez konieczności używania jakichkolwiek dźwigni lub przycisków?

Płynna i ergonomiczna obsługa transportera podczas wprowadzania noszy do ambulansu i wyprowadzania z niego, przy maksymalnym zachowaniu bezpieczeństwa i minimalnym obciążeniu ratowników.

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający kierując się bezpieczeństwem pacjentów i personelu medycznego wymaga, aby dostarczony transporter noszy miał blokadę bezpiecznego załadunku tzn. nie jest możliwe przypadkowe złożenie goleni przedniej w przypadku, gdy kółka najazdowe nie opierają się o lawetę?

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający wymaga, aby transporter noszy głównych miał dodatkowe zabezpieczenie umożliwiające wyjazd z ambulansu bez pełnego rozłożenia goleni przedniej? Takie rozwiązanie daje nam zabezpieczenie przed mimowolnym „opadnięciem” noszy wraz z pacjentem na ziemię.

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany system transportu pacjenta tj nosze wraz z transporterem był zgodny z wymogami aktualnej normy PN EN 1789+A2 oraz PN EN 1865-1 potwierdzony certyfikatem wystawionym przez niezależną jednostkę certyfikującą ?

Odp. Zamawiający wymaga aby nosze spełniały normy PN-EN 1789+A1 lub PN-EN 1789+A2 oraz PN-EN 1865-1+A1. Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów potwierdzających zgodność noszy z w/w normami.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający na zasadzie zachowania uczciwej konkurencji dopuści do postępowania urządzenie równoważne tj. defibrylator Zoll Xseries.

Defibrylator, fabrycznie nowy, rok produkcji: 2018

- Defibrylator przenośny

- Uchwyt transportowy z systemem ładowania ( brak konieczności stosowania ładowarek zewnętrznych i podpinania przewodów zasilacza do defibrylatora )

- Zasilanie akumulatorowe, akumulator  litowo-jonowe bez efektu pamięci; urządzenie pracuje na jednym akumulatorze, czas pracy przy monitorowaniu 6 godz. lub 100 defibrylacji z energią 200 J.

- Monitorowanie EKG: ilość kanałów EKG 12, interpretacja i analiza przebiegu EKG w zależności od wieku pacjenta

- Monitorowanie NIBP: mankiet dla dorosłych – 1 szt. i dla dzieci – 1 szt - dodatkowe dwie technologie pomiaru NIBP - SureBP- w trakcie pompowania mankietu ( czas pomiaru 15 sekund ) SmartCuff - pomiar korelowany z załamkiem "R" pacjenta, urządzenie wycina wszystkie artefakty związane z ruchem pacjenta lub ambulansu )

- Monitorowanie SpO2: czujnik wielorazowego użytku typu klips na palec dla dorosłych i dzieci

- Monitorowanie EtCO2 kaniule do pomiaru EtCO2 dla pacjentów zaintubowanych – 25 szt.

- Defibrylacja: elektrody defibrylująco-stymulująco-monitorujące – 2 szt., defibrylacja ręczna, defibrylacja półautomatyczna AED, impuls dwufazowy, prostokątny (RectilinearBiphasic TM) , kardiowersja

- Stymulacja przezskórna serca: tryb stymulacji na żądanie i asynchroniczna, zakres regulacji częstości impulsów stymulujących 30-180/min, zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących 0-140 mA ( dzięki zastosowaniu technologii gdzie czas trwania impulsu stymulacyjnego trwa 40ms możliwość stymulacji przy niższych wartościach prądu.

- Ekran: przekątna ekranu 6,5 cali, kolorowy LCD TFT

- Alarmy- wszystkich monitorowanych funkcji

- Drukarka: szerokość papieru 80 mm., ilość kanałów jednocześnie drukowanych 3, prędkość przesuwu papieru 2 (25 i 50 mm/sek.)

- Torba na akcesoria

Inne wymagania:

możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG, wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji; Teletransmisja 12 odprowadzeniowego EKG do:

- W.Sz.Z. im. L. Rydygiera w Toruniu,

- S.Sz.M. im M. Kopernika w Toruniu

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający prosi przy sporządzaniu oferty o powołanie się na udzielone odpowiedzi.

Przewodniczący komisji:	p. Lucyna Gruszkowska		………………………………….....

- Sekretarz komisji:		p. Marcin Rzepecki			…………………….………….......

- Członek komisji:		p. Maciej Linda			…………………………………….

Z-ca dyrektora ds. medycznych

ZOZ w Brodnicy

Robert Skowronek

(oryginalny podpis w aktach sprawy)