Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Wiejska 9, 87-300  Brodnica

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

pn.: " Dostawa ambulansu dla ZOZ w Brodnicy "

Nr sprawy: SZP.251.12.18

……………………………………

Zamawiający

Brodnica 05.07.2018r.

Znak sprawy: SZP.251.12.18

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nazwa postępowania: Dostawa ambulansu dla ZOZ w Brodnicy.

Podstawa prawna – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579, z późn. zm.) zwana dalej „ustawą” oraz akty wykonawcze do ustawy.

- Nazwa oraz adres zamawiającego:

Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica

- Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony.

- Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ambulansu typu C na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy o parametrach technicznych i użytkowych zgodnych z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 5 do SIWZ. Niespełnienie powyższego spowoduje odrzucenie oferty.

2. Kody CPV

34114121-3 Karetki

33100000-1 Urządzenia medyczne

4. Zamawiający wymaga zaoferowania fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2018 ambulansu drogowego typu C z zabudową części medycznej. Oferowany ambulans musi posiadać fabrycznie nowe wyposażenie, wolne od wad, objęte  gwarancją producenta pojazdu, spełniające wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.), obowiązujących norm PN- EN 1789:2007+A2:2015-01 ((Medical vehicles and their equipment – Road ambulances) dla środka transportu drogowego typu C oraz PN-EN 1865 (wymagania dotyczące noszy i innego sprzętu medycznego do przemieszczania pacjenta stosowanego w ambulansach drogowych) lub równoważne. Minimalne wymagania dotyczące samochodu bazowego, przedziału medycznego oraz sprzętu medycznego zawiera załącznik nr 5 do SIWZ stanowiący opis wymaganych parametrów technicznych i użytkowych przedmiotu zamówienia. Oferowany ambulansu ratunkowego typu C musi być zgodny z wymogami Zarządzenia Nr 64/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne (Biul.Inf.NFZ z 2016 r. poz. 64). Na dowód zgodności z normą Wykonawca zobowiązany jest przedstawić certyfikat lub uwierzytelnioną za zgodność kopię certyfikatu zgodności z wymogami odpowiedniej normy Wykonawca. Pojazd w całości, jak i jego poszczególne części (mechaniczne, elektryczne, elektroniczne, etc.),  muszą być nowe, żadne wyposażenie i żadne z poszczególnych części ambulansu nie może być rekondycjonowane, używane, wcześniej eksploatowane etc. Wraz z certyfikatem zgodności z normą (uwierzytelnioną kopią deklaracji zgodności z wymagania normy) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć instrukcje obsługi, książkę gwarancyjną oraz wszelkie inne dokumenty umożliwiające prawidłowe korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu zamówienia.

5. Oferowany ambulans musi posiadać świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną), wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1475), Podsumowanie Badań oraz Certyfikat Zgodności zgodnie z PN EN 1789. Homologacja oferowanego ambulansu musi umożliwiać rejestrację w Polsce.

6. Zaoferowane wyposażenie i sprzęt medyczny muszą posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w Polsce, oraz spełniać wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 211, z późn. zm.) i być oznaczone znakiem CE.

7. Oferowany ambulans musi mieć zapewniony przez Wykonawcę pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zabudowy medycznej i wyposażenia medycznego w serwisie gwarancyjnym uprawnionym do napraw gwarancyjnych pojazdu na terenie Polski położonym najbliżej siedziby Zamawiającego. Nie dopuszcza się serwisu dalszego niż 50 km za wyjątkiem sytuacji, że Wykonawca sam zapewni transport z i do serwisu. Wymagany minimalny okres gwarancji mechanicznej na pojazd bazowy, gwarancji na nosze, powłokę lakierniczą, instalację elektryczną samochodu i sygnalizację świetlno-dźwiękową, zabudowę medyczną i na wyposażenie przedziału medycznego wynosi 24 miesiące. Nie dopuszcza się okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące. Zaoferowanie okresu krótszego gwarancji spowoduje odrzucenie oferty. Wymagany minimalny okres gwarancji rdzewienie i perforację nadwozia wynosi 6 lat (72 miesiące).  Nie dopuszcza się okresu gwarancji krótszego niż 72 miesiące. Zaoferowanie okresu krótszego gwarancji spowoduje odrzucenie oferty.

8. Wykonawca zobowiązany jest do instruktażu personelu medycznego w zakresie obsługi i konserwacji pojazdu oraz sprzętu medycznego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym; szkolenie to powinno się odbyć nie później niż w ciągu 7 dni od dostarczenia pojazdu.

9. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć ambulans we własnym zakresie do Zamawiającego. Zamawiający dokona odbioru ambulansu we własnej siedzibie.

10.Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu na 3 dni kalendarzowe przed terminem przekazania przedmiotu zamówienia wszelkich niezbędnych do zarejestrowania dokumentów. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym w procesie rejestracji pojazdu, w szczególności jest zobowiązany do uzupełnienia wszelkich dokumentów wymaganych przez instytucje państwowe (m.in. NFZ, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Wydział Komunikacji).

11. Szczegółowy opis sposobu realizacji dostaw odnośnie wszystkich pakietów zawiera wzór umowy – zał. nr 4 do SIWZ.

12. Zamawiający informuje, że:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO):

- administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, adres: ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica,

- administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@zozbrodnica.pl;

- administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych). Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp);

- administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

- mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

- Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków;

- przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp;

- administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

IIIa. Informacje dodatkowe (art. 36 ust. 2 ustawy Pzp):

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający dopuszcza udział w wykonywaniu zamówienia podwykonawców. W sytuacji, gdy Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zobligowany jest do wskazania tej części w ofercie. W sytuacji gdy, Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zobligowany jest do wskazania w oświadczeniu (zał. nr 2 do SIWZ) części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę i podania nazwy firmy podwykonawcy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, Zamawiający uzna, że całość zamówienia wykona samodzielnie.

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- IV. Termin wykonania zamówienia: do 31.08.2018r.

- V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania (art 36 ust. 1 pkt 5 i 5a ustawy Pzp):

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający odstępuje od szczegółowego określenia tego warunku.

1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający odstępuje od szczegółowego określenia tego warunku.

1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający odstępuje od szczegółowego określenia tego warunku.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne), ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym przypadku Wykonawca musi załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w formie oryginału pełnomocnictwa do działania innych/ej osoby w jego imieniu lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa.

2.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2.3. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt V.2 zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt 1 i pkt 4 ustawy Pzp.

3.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

3.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

3.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 3., nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 3.

4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy spełniają warunki obligatoryjne wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 23 ustawy Pzp.

4.1. Zamawiający wykluczy również z postępowania Wykonawców, którzy spełniają warunki fakultatywne wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 1) i 4) ustawy Pzp.

4.2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania (art. 24 ust. 12 Ustawy Pzp).

- VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia oraz inne dokumenty:

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 pkt 1 oraz § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia; Dz. U. 2016 poz. 1126):

1. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu najpierw dokona oceny wszystkich złożonych do upływu terminu składania ofert, następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa ustawy Pzp).

2. W przypadku postępowania, w którym dopuszczono składanie ofert częściowych, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wg sposobu określonego w ust. 1 w każdej części zamówienia odrębnie.

3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki określone w postępowaniu, uchyla się od podpisania umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli zabezpieczenia żądano), Zamawiający zbada czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert (kolejna oferta z najwyższą ilością pkt) nie podlega wykluczeniu i czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Dokumenty, składane przez wszystkich Wykonawców do upływu terminu składania ofert:

4.1. Formularz cenowo-ofertowy (druk oferta) - wg załącznika nr 1 do SIWZ wraz z dowodem opłacenia wadium.

4.2. Oświadczenie o którym mowa w art. 25a ustawy pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz spełniania warunków postępowania – wg załącznika nr 2 do SIWZ. Oświadczenie to ma stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt VI.4.3. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4.4 Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt V.2.2.1. SIWZ (jeżeli dotyczy).

4.5. Pisemne zobowiązanie do udostępnienia zasobów, o którym mowa w pkt V.3.1. (jeżeli dotyczy).

4.6. Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność części oferty - patrz pkt X.6.5. SIWZ).

4.7. Wypełniony i podpisany Formularz spełniania warunków techniczno – jakościowych (załącznik nr 5). W celu potwierdzenia i weryfikacji parametrów technicznych zaoferowanych ambulansów podanych w formularzu spełniania warunków techniczno - jakościowych, do oferty należy dołączyć materiały informacyjne w postaci materiałów producenta, katalogów, folderów zawierające opis parametrów zaoferowanego ambulansu. Należy dołączyć kopię świadectwa homologacji i Certyfikat Zgodności zgodnie z PN EN 1789.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków przedmiotu zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są wypełnić odpowiedni formularz spełniania warunków techniczo – jakościowych w następujący sposób:

1) W kolumnie pt. „Oferowane parametry TAK/NIE podać/opisać” należy sformułować   odpowiedź Tak lub Nie (Tak – oznacza spełnianie warunku natomiast Nie oznacza nie spełnianie warunku). W niektórych pozycjach formularza należy opisać konkretne dane (parametry) dotyczące przedmiotu oferowanego przez Wykonawcę. Zamawiający uzna zaoferowane przez Wykonawcę dostawy za spełniające warunki opisu przedmiotu zmówienia, gdy zostaną złożone wszystkie dokumenty wymienione w pkt VI.4 SIWZ oraz, gdy z treści wypełnionego formularza wynikać będzie spełnianie wszystkich warunków określonych przez Zamawiającego (wszystkie odpowiedzi TAK).

2) Formularz musi być podpisany przez upoważnioną osobę.

5. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego - www.bip.zozbrodnica.pl w zakładce postępowania, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, każdy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie powinno być złożone na druku załącznika nr 3 do SIWZ.

6. Dokumenty na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania, składane przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (zgodnie z art. 26 ust. 2 w związku z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp). Dokumenty są składane Zamawiającemu na wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy z najwyżej ocenioną ofertą z terminem złożenia dokumentu nie krótszym niż 5 dni.

6.1. Dokumenty składane w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania:

6.1.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, chyba, że wystąpi sytuacja opisana w pkt VI.8. SIWZ;

6.1.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1.1. SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.1.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.2. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin wystawienia dokumentu jest tożsamy z terminem określonym w pkt 6.1.2. SIWZ.

7. Dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (zgodnie z art. 26 ust. 2 w związku z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp). Dokumenty są składane Zamawiającemu na wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy z najwyżej ocenioną ofertą z terminem złożenia dokumentu nie krótszym niż 5 dni.

8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów.

8.1. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. VI. 4.3. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

8.2. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

9. Ocena złożonych dokumentów (ocena wstępna). Ocena ofert Wykonawców oraz załączonych do ofert dokumentów będzie polegać w szczególności na badaniu i ocenie:

9.1 czy oferty złożone zostały w wyznaczonym terminie,

9.2. prawidłowości wniesionego wadium,

9.3. prawidłowości obliczeń matematycznych w formularzach cenowych,

9.4. wystąpienia lub nie rażąco niskiej ceny,

9.5. aspektu przynależności lub nie Wykonawcy do grupy kapitałowej,

9.6. zgodności treści ofert lub nie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

10. Forma składanych dokumentów:

10.1. Formularze cenowe i ofertowe oraz oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy oraz podwykonawców składane są w oryginale.

10.2. Dokumenty, inne niż określone w pkt 10.1 składane są w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie albo podwykonawca w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

10.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

10.4. UWAGA! Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu (podstawa art. 23 ust. 2 ustawy).

- VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną z wyjątkiem oświadczeń, umowy i dokumentów składanych jako część oferty lub uzupełnienie oferty, które składa się w formie pisemnej;

2. Korespondencję w ramach niniejszego postępowania należy kierować:

2.1. Drogą pocztową na adres:

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Wiejska 9

87-300 Brodnica

lub

2.2. Za pomocą faksu na numer 56 66 89 101

lub

2.3. Drogą elektroniczną na adres: zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl

w każdej korespondencji należy się powołać się na nr SPRAWY: SZP.251.12.18.

3. Każdy wykonawca ma prawo zwrócenia się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

4. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt VII. 5 niniejszej SIWZ.

7. Zamawiający przekaże Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania i zamieści je na stronie internetowej: www.bip.zozbrodnica.pl. w zakładce postępowania w miejscu opublikowania SIWZ.

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

9. Osoba/y uprawniona/e do kontaktu z Wykonawcami:

Lucyna Gruszkowska - Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów

Zastrzega się, że nie zostaną udzielone ustnie i telefonicznie istotne wyjaśnienia merytoryczne w zakresie dostawy objętej SIWZ mających wpływ na treść przygotowywanych ofert i cenę, dla zapytań w tym zakresie obowiązują formy porozumiewania się określone w SIWZ.

Maciej Linda – sprawy merytoryczne

10. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

- VIII. Wymagania dotyczące wadium:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie – 10 000,00 zł.

przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą. W przypadku nie wniesienia wadium lub wniesienia go w sposób nieprawidłowy, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

2.1.pieniądzu;

2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,  z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

2.3. gwarancjach bankowych;

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

3. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji/poręczenia, z jej treści powinno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Brodnicy

Nr rachunku  93  9484  1150  2200  0000  5733  0004

5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

5.1. pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;

5.2. innej niż pieniężnej - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w  ofercie.

6. O wniesieniu wadium (pieniężnego) decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.

7. Przy wnoszeniu wadium (pieniężnego) Wykonawca winien podać (informacje niniejsze należy podać w dowodzie wniesienia wadium): Wadium: Numer sprawy, nr pakietu.

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11.

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- IX. Termin związania ofertą:

1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. W toku niniejszego postępowania Zamawiający ma uprawnienie do przedłużenia terminu związania ofertą, maksymalnie o 60 dni. Zawiadomienie w tej sprawie przekazane zostanie w formie prośby o wyrażenie zgody. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium, natomiast wyrażenie zgody dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

3. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Uprawnienia wykonawcy do przedłużenia terminu związania ofertą określone są w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp.

- X. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta winna być sporządzona na FORMULARZU OFERTOWYM. Dopuszcza się przetworzenie ww. formularza z zachowaniem jednak szaty graficznej, tabelarycznej. Zabronione jest nanoszenie własnych zapisów w miejscach do tego nie przewidzianych.

2. Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.

3. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania lub komputerze.

4. Oferta winna być sporządzona w języku polskim.

5. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo.

6. Wykonawca zgodnie z art. 8 ust. 3 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp może zastrzec niejawność załączonych do oferty dokumentów jako tajemnicę przedsiębiorstwa.

6.1. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2018 poz. 419) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

6.2. W celu zastrzeżenia przez Wykonawcę informacji jako tajemnicę przedsiębiorstwa winien złożyć dodatkowe oświadczenie (w pkt 6 formularza ofertowego), iż te dokumenty oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie wypełnienie tego punktu skutkować będzie jawnością całej oferty.

6.3. Składający ofertę nie może sobie zastrzec informacji, których jawność wynika z innych aktów prawnych. Dotyczy to także np. zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

6.4. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

6.5. W przypadku zastrzeżenia niejawności dokumentów składających się na ofertę Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty uzasadnienie (wyjaśnienie) z jakich okoliczności i faktów wynika konieczność ochrony informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa i jaką wartość gospodarczą te informacje stanowią oraz czy są one w jakikolwiek sposób dostępne dla innych podmiotów.

6.6. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

7. Oferta winna być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy upoważnionego do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. Wszelkie załączniki do oferty (strony) winny być również podpisane przez umocowanych przedstawicieli Wykonawcy.

8. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty w oryginale, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem i datowane przez osobę podpisującą ofertę.

10. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

11. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.

12. Wykonawca winien zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący:

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Wiejska 9

87-300 Brodnica

„Oferta przetargowa na dostawę ambulansu.”

Nie otwierać przed 13.07.2018r, godz. 10:15

13. Koperta winna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

14. Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemną zmianę oferty przed upływem terminu składania ofert, złożoną według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie zamkniętej, opisanej "ZMIANA OFERTY" z danymi Wykonawcy, oznaczeniem postępowania, o którym mowa w pkt nr 12.

16. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. W tym celu zobowiązany jest przesłać oświadczenie podpisane przez upoważnionego do reprezentacji Wykonawcy z załączonym dokumentem, z którego wynika umocowanie do reprezentacji. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

18. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne otwarcie oferty. W przypadku dostarczenia oferty pocztą kurierską, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przesyłkę na adres podany w punkcie 12. Obowiązek właściwego opisania  oferty (zgodnego z SIWZ) dotyczy również opakowania zewnętrznego (koperty) firmy kurierskiej.

- XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Oferta powinna być złożona do dnia 13.07.2018r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego tj.

Zespół Opieki Zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

SEKRETARIAT

ul. Wiejska 9

87-300 Brodnica

2. Dla oceny zachowania terminu składania ofert znaczenie ma data i godzina wpływu (doręczenia) oferty do sekretariatu Zamawiającego. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.

3. Zamawiający otworzy oferty w dniu 13.07.2018r. do godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego tj.:

Zespół Opieki Zdrowotnej

Pokój konferencyjny

ul. Wiejska 9

87-300 Brodnica

4. Otwarcie ofert:

4.1. jest jawne,

4.2. po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny brutto za każdy pakiet (część) zamówienia.

5. Niezwłocznie po zakończeniu jawnej sesji otwarcia ofert i przygotowaniu danych zbiorczych, Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.bip.zozbrodnica.pl w zakładce postępowania informacje dotyczące:

5.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w tym kwot przewidzianych na poszczególne części zamówienia (pakiety), jeśli Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części;

5.2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

5.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.

- XII. Opis sposobu obliczania ceny oraz instrukcja wypełniania formularzy:

1. Cena za część zamówienia (pakiet) powinna obejmować wszelkie niezbędne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu tej części zamówienia i musi być wyrażona w PLN brutto.

2. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić cenami wszystkie pozycje i podpisać tabelę Formularza Cenowego i przenieść wyliczoną cenę brutto, do rubryki danego pakietu w Formularzu Ofertowym.

3. W formularzu ofertowym Wykonawca jest zobowiązany podać wszelkie informacje w pustych (wykropkowanych) polach oraz skreślić niepotrzebne odpowiedzi (dotyczy informacji oznaczonych **).

UWAGA:

Zamawiający uzna za błąd w obliczeniu ceny określenie jej niezgodnie z polskim systemem płatniczym, opartym na:

- art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawa z 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1830, z późn. zm.);

- art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1373).

Zgodnie z powyższymi uregulowaniami, ostateczna cena zadeklarowana w ofercie musi zawierać prawidłową stawkę podatku VAT oraz musi być wyrażona w złotych z dokładnością do setnych części złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

- XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1.1. Cena – waga kryterium 60%

    - Oferta w tym kryterium może maksymalnie uzyskać 60 pkt. Oferta o najniższej cenie uzyska maksymalną ilość pkt, natomiast oferty o wyższych cenach otrzymają proporcjonalnie mniej pkt.

cena oferty najtańszej

Cena (ilość pkt) =  -----------------------------------------------   x 60

cena badanej oferty

1.2. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego – waga kryterium 40%

Przez czas reakcji serwisu należy rozumieć fizyczne przystąpienie do naprawy ambulansu.

Najkrótszy czas reakcji serwisu gwarancyjnego

CS (ilość pkt) =  --------------------------------------------------------------------   x 40

Czas reakcji serwisu gwarancyjnego badanej oferty

2. Ocena uzyskana z wyliczenia ilości punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

3. Nie podanie w formularzu ofertowym (druk OFERTA) cen spowoduje odrzucenie oferty.

4. Odrębnej ocenie podlegać będzie każde z części zamówienia (pakietów) wymienionych w SIWZ.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

2. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

3.Umowa z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejsze zostanie celem podpisania przesłane pocztą.

4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

XVI. Ogólne warunki umowy.

Wzór umowy – załącznik nr 4

XVII. Zmiany treści umowy

Dopuszcza się zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z poniższymi warunkami:

1)  Zmiana podatku VAT – dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wartości brutto danej pozycji, wartość netto pozostaje bez zmian;

3) Nazwy handlowej, producenta danego produktu w przypadku braku dostępności lub wycofania go z produkcji, zmiana produktu jest możliwa tylko na produkt równoważny.

4)  Zmiana umowy wynika ze zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

1.1. Odwołanie 180 – 198 ustawy Pzp;

1.1.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

1.1.2. Odwołanie w niniejszym postępowaniu przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) określenia warunków udziału w postępowaniu;

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c) odrzucenia oferty odwołującego;

d) opisu przedmiotu zamówienia;

e) wyboru najkorzystniejszej oferty.

1.1.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się nie zgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

1.1.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1.1.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

1.1.6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

1.1.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

1.1.8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1.1.6 i 1.1.7. wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

1.2. Skarga do sądu (198 a. – 198 g. ustawy Pzp);

1.2.1. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

1.2.2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

1.2.3. Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy rozdziału ‘skarga do sądu’ nie stanowią inaczej.

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1: Formularz cenowo-ofertowy.

##### Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu  
         warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3: Oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt  5 ustawy Pzp

Załącznik nr 4: Wzór umowy

Załącznik nr 5: Formularz spełniania warunków techniczno – jakościowych.

- Przewodniczący komisji:	p. Robert Skowronek	…………………………….....

- Sekretarz komisji:		p. Lucyna Gruszkowska	………………………………..

- Członek komisji:		p. Maciej Linda		………………………………..

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Formularz Cenowo-ofertowy

Znak sprawy: SZP.251.12.18

Nazwa Wykonawcy:*...............................................................................................................

Adres Wykonawcy

(kod, miejscowość):* ..................................................................................

(ulica, nr domu, nr lokalu): ..........................................................................

Numer telefonu:   ........................ i telefaksu: ......................... adres email: ..............................

NIP: ............................................... REGON: ...............................KRS/CEIDG..........................

O F E R T A

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę ambulansu dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia za cenę brutto:

| Nazwa | Cena netto (PLN) | VAT(%) | Cena brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ambulansu ratunkowego typu C – pojazd bazowy |  |  |  |
| Zabudowa przedziału medycznego |  |  |  |
| Nosze główne |  |  |  |
| Defibrylator |  |  |  |
| Krzesełko kardiologiczne |  |  |  |
| Ssak elektryczny |  |  |  |
| Pompy infuzyjne – 3 szt. |  |  |  |
| Wartość łącznie |  |  |  |

Łączna wartość brutto słownie…………………………………………………………….....

2. Oświadczamy, iż zrealizujemy dostawę ambulansu w terminie …………… dni od daty podpisania umowy.

3. Oświadczamy, że czas reakcji serwisu gwarancyjnego będzie wynosić………. godzin od daty otrzymania zamówienia.

4. Oświadczamy, że okres gwarancji mechanicznej na pojazd bazowy, na powłokę lakierniczą, na nosze, na instalację elektryczną samochodu i sygnalizację świetlno-dźwiękową, zabudowę medyczną i na wyposażenie przedziału medycznego wynosi …………..miesięcy od daty odbioru ambulansu i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

5. Oświadczamy, że okres gwarancji nadwozie wolne od rdzy  i perforację nadwozia wynosi …………..miesięcy od daty odbioru ambulansu i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

6. Zapoznaliśmy się ze treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wszystkimi jej zmianami, odpowiedziami do jej treści opublikowanymi na stronie internetowej, których postanowienia w pełni akceptujemy i zobowiązujemy się zawrzeć umowę uwzględniającą określone tam postanowienia.

- 7. Informujemy, że wadium zabezpieczające ofertę zostało wniesione w dniu ........................... w formie .............................................., które po zakończeniu postępowania należy zwrócić na ten sam rachunek bankowy.

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie wskazanym w SIWZ;

10. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

……………………………………………………………………………………………......................

…………………………………………………………………………………………........................

W celu utrzymania w mocy zastrzeżenia niejawności w/w dokumentów, załączam do oferty uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy).

- 11. Zaoferowane przez Nas produkty są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Wybór mojej oferty będzie prowadzić / nie będzie prowadzić** do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

W przypadku, jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego należy podać następujące dane:

a) nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………...................................................................

b) wartość towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (bez kwoty podatku):

.……………………………………………………………………………….……..

13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. ***

14. Zamawiający informuje, że:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO):

- administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, adres: ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica,

- administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@zozbrodnica.pl;

- administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych). Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp);

- administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

- mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

- Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków;

- przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp;

- administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Załącznikami do niniejszej oferty są wymagane dokumenty opisane w pkt. VI SIWZ.

….................................                   	            ….............................................................

Miejscowość i data                                	      podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

* w przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw i adresów wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną

** niepotrzebne skreślić

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: SZP.251.12.18

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

I SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa*: ...................................................................................................................................

Adres*: .....................................................................................................................................

1) OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

a) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz ust.5 pkt 1 ustawy Pzp.

…………….……. dnia ………………

(miejscowość)

………………………..……………………………………
 	  (imię i nazwisko) podpis osoby (osób) upoważnionej 
                                    	  (nych) do reprezentowania Wykonawcy

b) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………….……. dnia ………………

(miejscowość)

………………………………………………………….
 	  (imię i nazwisko) podpis osoby (osób) upoważnionej 
                                    	  (nych) do reprezentowania Wykonawcy

2) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA  ( jeżeli dotyczy)

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

…………………………………………………………………….……………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. dnia …………………. r.

(miejscowość)

…………………………………………

(podpis)

3) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA ( jeżeli dotyczy)

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………………………………………..….…

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania  o udzielenie zamówienia.

…………….……. dnia …………………. r.

(miejscowość)

……………………………………………………………
 	                           (imię i nazwisko) podpis osoby (osób) upoważnionej 
                                    	                              (nych) do reprezentowania Wykonawcy

4) INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  rozdz. V SIWZ dla niniejszego postępowania.

…………….……. dnia …………………. r.

(miejscowość)

………………………………………………………………
 	  (imię i nazwisko) podpis osoby (osób) upoważnionej 
                                    	  (nych) do reprezentowania Wykonawcy

5) INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW ( jeżeli dotyczy)

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SIWZ  polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

…………………………..…………………………………………..…… w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. dnia ………………

(miejscowość)

…..……………………………………………………………

(imię i nazwisko) podpis osoby (osób) upoważnionej 
                                    	  (nych) do reprezentowania Wykonawcy

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. dnia ………………

(miejscowość)

………………………………..………………………………………
 	          (imię i nazwisko) podpis osoby (osób) upoważnionej (nych)

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: SZP.251.12.18

OŚWIADCZENIE

(o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

pn.: Dostawa ambulansu dla ZOZ w Brodnicy.

W imieniu wykonawcy, którego reprezentuję:

Nazwa: ………………………………………………………………………………………………………....

Adres: …………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

oświadczam, że w/w Wykonawca:

Nie należy* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 z Wykonawcami, którzy złożyli oferty (w ramach tego samej części zamówienia) w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Należy* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 z Wykonawcami, którzy złożyli oferty (w ramach tego samej części zamówienia) w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

* zaznaczyć właściwe X w okienku

(nie zaznaczenie właściwego punktu będzie rozumiane jako nie należenie do żadnej  grupy kapitałowej)

….................................                                  ….............................................................

Miejscowość i data                                 		          podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Instrukcja:

Każdy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego - www.bip.zozbrodnica.pl w zakładce postępowania, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Uwaga!!! W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców niniejsze oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

PROJEKT

UMOWA Nr SZP.251.12.18

zawarta …………….. w Brodnicy pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

ul. Wiejska 9

87-300 Brodnica

Posługującym się numerem identyfikacji podatkowej NIP 8741484403 Urząd Skarbowy w Brodnicy, REGON: 000302327, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego; Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000005223 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

zwanym dalej "ZAMAWIAJĄCYM", reprezentowanym przez:

Dyrektora – Dariusza Szczepańskiego

a

Firmą: 	…………………………………………………..

…………………………………………………..

Posługującym/cą się numerem identyfikacji podatkowej NIP …………..., REGON:…….……., wpisanym/ną do Krajowego Rejestru Sądowego; Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS …………………………………

zwaną/ym dalej "WYKONAWCĄ" reprezentowaną/ym przez:

- ................................................................................................................................................

-  ................................................................................................................................................

zwanymi łącznie "STRONAMI"

Zważywszy, że:

1) Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. .: „Dostawa ambulansu dla ZOZ w Brodnicy - nr sprawy SZP.251.4.18.", przeprowadzonym przez Kupującego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017r. poz. 1579,  z późn. zm.) zwanej dalej: „PZP”, w którym oferta z dnia ...........2018r. została uznana za najkorzystniejszą;

2) osoby zawierające niniejszą Umowę są uprawnione do reprezentowania właściwej ze Stron i są uprawnione do zaciągania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy;

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest:

1) sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę nowego ambulansu typu C z nowym wyposażeniem o parametrach technicznych i użytkowych zgodnych z treścią SIWZ oraz zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, która stanowi integralną część niniejszej Umowy (Załącznik nr 1), zwanego w treści umowy „przedmiotem umowy”

2) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi ambulansu i wyposażenia,

3) udzielenie ......... miesięcznej gwarancji przez Wykonawcę na ambulans,

4) dostarczenie instrukcji obsługi sprzętu w języku polskim wraz z dokumentacją techniczno-serwisową (paszport techniczny),

5) dostarczenie dokumentu określającego zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym,

- koszty związane z wyszczególnionymi w pkt 1), 2), 3), 4), 5) usługami, są wliczone w cenę.

2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, bez przebiegu, wolny od wad, obciążeń i praw ustanowionych na rzecz osób trzecich, posiada wymagane przez prawo zaświadczenia i certyfikaty dopuszczające do obrotu i użytkowania.

3. Wykonawca oświadcza, że oferowany pojazd jest zgodny z obowiązującą Normą PN- EN 1789:2007+A2:2015-01 oraz   z parametrami technicznymi opisanymi w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, odpowiada przepisom rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku  w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.) i posiada niezbędną homologację na pojazd bazowy oraz kompletnie zabudowany ambulans sanitarny.

§ 2

Wartość umowy

1. Łączna wartość umowy brutto wynosi ……………….. PLN słownie brutto: …………………, 
……………………………………………………………………………………………………………

2. Wartość umowy wynika ze złożonej przez Wykonawcę oferty, jest ostateczna i nie podlega żadnym zmianom z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w niniejszej umowie. Obniżenie ceny nie wymaga formy aneksu..

3. Wykonawcę przyjmuje do wiadomości, że czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego będącego samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej bez zgody podmiotu tworzącego jest z mocy prawa nieważna i zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej od Zamawiającego osobom trzecim.

- 4. Kwota o której mowa w ust. 1 jest rozumiana jako dostawa sprzętu loco siedziba Zamawiającego i obejmuje w szczególności:

1) wartość sprzętu,

2) wszelkie koszty transportu do Wykonawcę,

3) koszty przekazania do użytkowania protokołem potwierdzającym odbiór sprzętu,

4) koszty szkolenia personelu Wykonawcę w tym koszty ewentualnego przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia kadry szkoleniowej,

5) koszty ewentualnej odprawy celnej, cła, akcyzy i podatku VAT,

6) koszty udzielonej gwarancji.

§ 3

Warunki płatności

1. Zamawiający zapłaci kwotę wynikającą z faktury w terminie 30 dni od daty, podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

2. Podstawę do zapłaty ceny stanowić będzie podpisany przez Strony protokół odbioru przedmiotu umowy oraz prawidłowo wystawiona faktura.

3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

5. Wykonawca opatrzy fakturę realizowaną na podstawie niniejszej umowy następującym tekstem:

Dostawa ambulansu dla ZOZ w Brodnicy - nr sprawy SZP.251.12.18…… z dnia ......2018r.

§ 4

Termin obowiązywania umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, o którym mowa w §1 Umowy,  w terminie do ......... dni od dnia jej podpisania.

2. Sprzedawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostarczenia towaru w formie pisemnej co najmniej 5 dni przed proponowanym terminem dostarczenia towaru. Wydanie towaru nastąpi w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-14:00 w siedzibie Zamawiającego.

3. Odbiór towaru będzie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.

4. W przypadku, gdy przedmiot umowy ma jakiekolwiek wady lub jest niezgodny z ofertą Wykonawcy Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy oraz wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie przez Wykonawcę wad lub braków w terminie, nie dłuższym niż 14 dni. Po bezskutecznym upływie terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w części lub całości.

5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru przedmiotu umowy:

a) instrukcję obsługi sprzętu w języku polskim;

b) karty gwarancyjne sprzętu;

c) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski;

d) niezbędną dokumentację techniczną sprzętu, w tym instrukcje serwisowe o ile występują;

e) dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; certyfikaty zgodności z normami;

f) paszport techniczny.

3. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z umową, Zamawiający ma prawo odmowy jego odbioru, a w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru dostawy – do bezzwłocznej jego wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z umową. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia i powiadomienia osoby odpowiedzialnej ze strony Zamawiającego za realizację umowy.

4. Wykonawca wykona osobiście zamówienie w zakresie .........................................

5. Wykonawca zrealizuje/nie zrealizuje przedmiot umowy przy pomocy podwykonawców w zakresie: ...............................................................................................................................

6. W przypadku udziału podwykonawców w realizacji zamówienia, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie podwykonawców realizujących przedmiot umowy.

§ 5

Serwis, gwarancja/rękojmia

1. Wykonawca udziela …. miesięcznej gwarancji mechanicznej na dostarczony ambulans, to jest zarówno na pojazd bazowy, na powłokę lakierniczą, na nosze, na instalację elektryczną samochodu i sygnalizację świetlno-dźwiękową, jak i zabudowę medyczną i na wyposażenie przedziału medycznego. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu potwierdzającego odbiór przedmiotu umowy. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do naprawy sprzętu na własny koszt lub wymiany na nowy oraz do wykonania wszelkich usług serwisowych na wezwanie Zamawiającego.

2. Okres gwarancji na perforację nadwozia wynosi…….. lat. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do naprawy sprzętu na własny koszt lub wymiany na nowy oraz do wykonania wszelkich usług serwisowych na wezwanie Zamawiającego.

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji, jeśli są one spowodowane nie stosowaniem się do dostarczonej instrukcji obsługi sprzętu.

4. Czas trwania naprawy gwarancyjnej niezależnie od przyczyn, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o całkowity okres niesprawności urządzenia będącego przedmiotem umowy.

5. Wykonawca wskazuje autoryzowany serwis gwarancyjny świadczący usługi gwarancyjne                         i pogwarancyjne, w tym przeglądy okresowe i naprawcze na terenie Polski położony najbliżej siedziby Zamawiającego: ............................................................................................................. .

6. Koszt zakupu części w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca na własny koszt przeprowadzi przegląd „przedsprzedażowy” ambulansów.

8. Na zakończenie okresu gwarancji Wykonawca dodatkowo przeprowadzi bezpłatny przegląd ambulansu. O terminie przeprowadzenia przeglądu technicznego Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu Wykonawca potwierdzi stosownym protokołem i przekaże protokół Zamawiającemu.

9. W razie odrzucenia przez Wykonawcę reklamacji, złożonej przez Zamawiającego w ramach gwarancji, Zamawiający może wystąpić o przeprowadzenie ekspertyzy przez rzeczoznawcę.

10. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.

11. Wszelkie wymagane zgodnie z instrukcją obsługi przeglądy serwisowe i naprawy gwarancyjne wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części w okresie gwarancyjnym, Wykonawca wykona na własny koszt.

12. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami niniejszego § 5 umowy a kartą gwarancyjną dołączoną przez Wykonawcę, pierwszeństwo mają zapisy niniejszego paragrafu.

13. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat od daty podpisania protokołu potwierdzającego odbiór przedmiotu umowy.

14. Niezależnie od przysługujących Zamawiającemu uprawnień w ramach udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi. W ramach odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, roszczenie o wymianę przedmiotu umowy na nowy lub żądanie usunięcia wad.

15. Okres rękojmi wynosi 24 miesiące  od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w  § 3   ust. 1 niniejszej umowy.

16. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne przedmiotu zamówienia.

17. Przez wady fizyczne rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiotu umowy określonego w §1 ust.1  z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

§ 6

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

1) 5 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto, gdy Zamawiający wypowie umowę Wykonawcy w przypadku, gdy ten dopuści się niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części;

2) 0,2 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy liczone za każdy pełny 1 dzień roboczy za zwłokę w wykonaniu dostawy.

2. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy lub jej części było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców.

3. Zamawiający ma prawo potrącenia równowartości naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. W przypadku, gdy po dokonaniu odbioru towaru ujawnią się nieprawidłowości w dostawie
(w szczególności wady towaru lub braki) lub w przypadku w inny sposób niezgodnej z przedmiotową umową dostawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto dostawy.

5. Jeżeli szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych, bądź wynika z innych tytułów niż zastrzeżone, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości szkody.

§ 7

Rozwiązanie  umowy

    - 1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w następujących przypadkach:

1) jeżeli wszczęto postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanie naprawcze lub w przypadku likwidacji działalności Wykonawcy,

2) Wykonawca dopuszcza się niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności w przypadku nie dotrzymania terminów dostaw lub dostarczania produktów nieodpowiedniej jakości.

3) wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w przypadku nadzwyczajnej 
i nieprzewidywalnej zmiany ceny dostarczanych produktów powodującej poniesienie znacznych strat przez Wykonawcę.

3. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i dla ważności musi zawierać uzasadnienie.

§ 8

Właściwość Sądu

      - Ewentualne kwestie wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie w drodze negocjacji.

      - W przypadku nie dojścia do porozumienia w terminie miesiąca od daty otrzymania pierwszego wezwania określającego przyczynę sporu, spory rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

      - W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579).

§ 9

Zmiany zawartej umowy

- Dopuszcza się niżej wymienione zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, na niżej wymienionych warunkach.

1) Zmiana podatku VAT – dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wartości brutto danej pozycji, wartość netto pozostaje bez zmian;

2) Zmiana nazwy handlowej, producenta danego produktu w przypadku braku dostępności lub wycofania go z produkcji, zmiana produktu jest możliwa tylko na produkt równoważny.

3) Zmiana umowy wynika ze zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

- Do wzajemnego współdziałania przy realizacji Umowy strony wyznaczają:

1) …...............................................tel. …................ faks: …...– reprezentującą Kupującego

oraz

2) ……………………………..…...tel. …………….… faks: ......... - reprezentującego Sprzedawcę.

§ 11

Informacje dodatkowe

1. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Kupującego i jeden dla Sprzedawcy.

2. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Sprzedawcy tj. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz cenowo-ofertowy i Załącznik nr 5 do SIWZ (Formularz spełniania warunków techniczno – jakościowych).

KUPUJĄCY:                                                              SPRZEDAWCA:

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Nr  sprawy:  SZP.251.12.18

Formularz spełniania warunków techniczno – jakościowych

Dostawa ambulansu dla ZOZ w Brodnicy Nr sprawy: SZP.251.12.18

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ...................................................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................................

Wykonawca oświadcza, że oferowany pojazd jest fabrycznie nowy (silnik, skrzynia biegów i inne części samochodu również są nowe), pojazd nie był eksploatowany, wyprodukowany w roku 2018 z 2 letnią pełną gwarancją - bez limitu kilometrów.

Marka, typ, nazwa handlowa pojazdu skompletowanego (kompletnego ambulansu: ambulans 
+ zabudowa + wyposażenie) wynikająca ze świadectwa homologacji; data wydania i numer świadectwa homologacji:

………………………………………................….………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa i adres wykonawcy zabudowy przedziału medycznego:

………………………………………................….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….…

……………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ambulans spełnia wymagania określone w zharmonizowanej polskiej normie PN-EN 1789+ A2:2015-01 (typ ambulansu C) w zakresie odpowiednim do przedmiotu (zakresu) prowadzonego postępowania.

Ambulans (spełniający wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ) ma posiadać certyfikat potwierdzający pozytywnie przeprowadzone badania wytrzymałościowe (kompleksowe testy zderzeniowe całego ambulansu) wykonane przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z normą PN-EN 1789+A2:2015-01.

Podać datę wystawienia certyfikatu, numer sprawozdania  oraz nazwę jednostki, która przeprowadziła badania (testy zderzeniowe):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

W imieniu firm(y), które(ą) reprezentuję oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia następujące warunki:

| Lp. | Wymagane parametry | Oferowane parametry (wypełnia wykonawca) TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ furgon częściowo przeszklony o DMC do 3,5t |  |
| 2 | Maksymalna wysokość pojazdu 3000 mm (mierzona dla masy netto pojazdu z pominięciem giętkiej anteny) |  |
| 3 | Minimalna wysokość przedziału medycznego (przedziału pacjenta) min. 1800 mm |  |
| 4 | Długość przedziału medycznego (przedziału pacjenta) minimalnie 3200 mm |  |
| 5 | Przyspieszenie od 0 do 80 km/h w czasie krótszym niż 35 sek. |  |
| 6 | Sinik: turbodiesel spełniający wymogi normy spalin EURO 6 lub EURO VI, moc silnika min. 140 KM, moment obrotowy min. 350 Nm, napęd na oś przednią lub na cztery koła |  |
| 7 | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta |  |
| 8 | Układ hamulcowy hydrauliczny; Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył) |  |
| 9 | Promień skrętu poniżej 14 m |  |
| 10 | Klimatyzacja dwuparownikowa z niezależną regulacją nawiewu ogrzewania i chłodzenia dla kabiny kierowcy i przedziału pacjenta zapewniająca ogrzanie do temp. 5º C przy temp. zew. minus 20º C czasie nie dłuższym niż 15 min, a po 30 min temp. wewnątrz przedziału pacjenta - min 22º C, chłodzenie: klimatyzacja musi zapewniać przy temp. zewn. 32º C schłodzenie przedziału pacjenta do 27º C w czasie krótszym niż 15 min i schłodzenie do 25º C po 30 minutach |  |
| 11 | Drzwi boczne z prawej strony prawe przesuwne przeszklone z szybą odsuwaną; drzwi tylne z szybami z okleiną do 3/4 wysokości |  |
| 12 | drzwi lewe boczne przesuwne, za drzwiami bocznymi lewymi przesuwnymi wnęka na mocowanie butli tlenowych wraz z 2 szt. butli tlenowych o poj. 10l, każda z reduktorami, mocowanie noszy podbierakowych, mocowanie krzesełka kardiologicznego, mocowanie deski ortopedycznej dla dorosłych i dzieci, mocowanie materaca próżniowego, mocowanie KED, mocowanie 2 kasków ochronnych, mocowanie torby opatrunkowej z dostępem również z przedziału medycznego, mocowanie pojemnika reimplatacyjnego, miejsce dla pasów do desek, krzesełka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę, mocowanie na komplety szyn Kramera za drzwiami bocznymi lewymi przesuwnymi |  |
| 13 | Oddzielne siedzenia kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy, tapicerka łatwo zmywalna. Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy; pasy bezpieczeństwa i zagłówki dla wszystkich siedzeń |  |
| 14 | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy |  |
| 15 | Stopień wejściowy tylny, stanowiący zderzak ochronny |  |
| 16 | Drzwi przesuwne do przedziału medycznego |  |
| 17 | Minimalna pojemność akumulatorów: akumulator rozrusznika - 63 Ah, hermetycznie zamknięty akumulator dodatkowy do zasilania przedziału pacjenta o dużej trwałości cyklicznej - 80 Ah; oba akumulatory muszą być doładowywane z alternatora lub prostownika po podłączeniu do sieci 240 V, sygnalizacja braku ładowania akumulatorów w kabinie kierowcy |  |
| 18 | Drugi akumulator z przekaźnikiem rozłączającym i funkcja monitorowania akumulatora |  |
| 19 | Akumulatory umieszczone w sposób umożliwiający konserwację bez konieczności wyjmowania z zamocowania |  |
| 20 | Systemy bezpieczeństwa biernego: poduszki powietrzne w kabinie kierowcy, regulacja kolumny kierownicy min. w dwóch płaszczyznach; układ kierowniczy ze wspomaganiem |  |
| 21 | Szyba przednia ogrzewana |  |
| 22 | Lusterka zewnętrzne ogrzewane |  |
| 23 | Światła do jazdy dziennej, światła przeciwmgłowe |  |
| 24 | Układ kontroli trakcji (ESP), ABS |  |
| 25 | Centralny zamek na wszystkie drzwi, Alarm z własnym zasilaniem sterowany pilotem, Immobiliser; minimum dwa kluczyki z funkcją zdalnego sterowania |  |
| 26 | Uchwyt holowniczy z przodu |  |
| 27 | Czujniki parkowania z przodu i z tyłu lub kamera cofania |  |
| 28 | Układ elektryczny ma możliwość utrzymania rezerwy mocy niezbędnej do ponownego uruchomienia silnika |  |
| 29 | Zewnętrznie montowane puszczane złącza elektryczne z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowoprądowym wraz z zabezpieczeniem uruchomienia silnika zamontowane dla celów zewnętrznego zasilania umożliwiającego ładowanie akumulatorów, działanie wyrobów medycznych, działanie ogrzewania przedziału dla pacjenta i niezależnego wstępnego ogrzewania silnika (grzałka w komorze silnika); Ogrzewanie niezależne od pracy silnika powietrzne przedziału pacjenta, |  |
| 30 | Zewnętrznie montowane przyłącze na 240V, kabel zasilający długości min 2 m, sygnalizacja ładowania akumulatorów w kabinie kierowcy |  |
| 31 | Schemat instalacji elektrycznej przedziału medycznego oraz wyposażenia dodatkowego dołączony w formie papierowej i elektronicznej na nośniku CD, DVD lub innym |  |
| 32 | Minimalna liczba stale zasilanych przyłączy 240 V dla wyrobów medycznych w przedziale dla pacjenta - min 1 sztuka, |  |
| 33 | Minimalna liczba stale zasilanych przyłączy 12 V dla wyrobów medycznych w przedziale dla pacjenta - min 4 sztuki, gniazda 12 V w kabinie kierowcy |  |
| 34 | Wszystkie dodatkowe układy elektryczne mają oddzielną ochronę przed przeciążeniem, są rozdzielone od układu elektrycznego pojazdu bazowego, są umieszczone w kanałach innych niż przeznaczone dla instalacji gazu medycznego, układ powinien zapewniać działanie niektórych elementów oświetlenia i niektórych źródeł zasilania wyposażenia technicznego w sytuacji awarii w obwodzie. Gniazda są zabezpieczone przed zalaniem i zabrudzeniem |  |
| 35 | Niezależne od pracy silnika i układu chłodzenia dodatkowe ogrzewania przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 2 kW |  |
| 36 | Ładowność minimalna 4 osoby (3 osoby siedzące i 1 na noszach) |  |
| 37 | Pełna przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału dla pacjenta, drzwi między przedziałami wyposażone w system blokowania i odblokowywania z użyciem i bez użycia klucza. Drzwi umożliwiające komunikację z przedziałem pacjenta z kabiną kierowcy. |  |
| 38 | Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej) przedziału pacjenta wyposażona w szafki i półki wykonane z tworzywa sztucznego zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów; półki podsufitowe z przeźroczystymi szybami z podświetleniem (na ścianie lewej co najmniej trzy, na ścianę prawą co najmniej dwa); blat roboczy na ścianie działowej po prawej stronie pojazdu wykończony blachą nierdzewną z pojemnikami na zużyte igły, strzykawki – min. 2 szt. |  |
| 39 | Wraz z ofertą należy dostarczyć schemat oferowanej zabudowy medycznej przedstawiający widok zabudowy ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. |  |
| 40 | Minimum dwa otwory okienne uszczelnione przed przedostaniem się wody do wnętrza w przedziale pacjenta, jeden z boku (min wysokość 1400 mm, min szerokość 600 mm), jeden z tyłu (min wysokość 1500 mm, minimalna szerokość 1050 mm) |  |
| 41 | Środek uchwytów noszy (ręczne umieszczanie) nie wyżej niż 825 mm, maksymalna wysokość podłogi 750 mm |  |
| 42 | Przedział dla pacjenta wykonany w sposób umożliwiający umieszczenie wyrobów medycznych z sufitem, wewnętrznymi ścianami i drzwiami przedziału medycznego wyłożonymi materiałem nieprzepuszczalnym umożliwiającym dezynfekcje, krawędzie powierzchni wykonane w sposób, aby żaden płyn nie mógł przeniknąć do środka |  |
| 43 | W przedziale pacjenta ma być zapewnione miejsce mocowania sprzętu medycznego tj. defibrylator, pompa infuzyjna, ssak elektryczny na lewej ścianie w zasięgu ręki lekarza, także respirator (opcjonalnie na suficie nad głową pacjenta) i wieszaki do kroplówek nad głową chorego |  |
| 44 | W przedziale pacjenta wystające krawędzie o promieniu krzywizny nie mniejszym niż 2,5 mm z wyjątkiem występów mniejszych niż 3,2 mm |  |
| 45 | Instalacje w przedziale pacjenta znajdujące się poniżej 700 mm nie mają ostrych wystających powierzchni, szuflady zabezpieczone przed samoczynnym otwieraniem, uchwyt dla dłoni nad noszami |  |
| 46 | Pokrycie podłogi zapewni odpowiednią przyczepność do mokrego podłoża (podłoga antypoślizgowa połączona szczelnie z zabudową ścian). Podłoże łatwe do utrzymania czystości i dezynfekcji |  |
| 47 | Koło zapasowe i narzędzie niedostępne z przedziału medycznego, minimalna liczba stałych siedzeń: 1 po jednej stronie noszy na długości 2/3 od końca, 1 w części głowowej lub z boku (fotel obrotowy, tj. umożliwiający jazdę tyłem do kierunku jazdy z pasami bezpieczeństwa, siedzisko składane do pionu); minimalna szerokość siedzeń 450 mm, min głębokość siedzeń 330 mm, minimalna wysokość nad siedzenie 920 mm, grubość tapicerki 50 mm; pasy bezpieczeństwa, stałe siedzenia i ich zamocowania spełniają wymagania dyrektywy 74/408/EWG. Fotel kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy z regulacją pochylenia poduszki siedzenia i regulacją wzdłużną. |  |
| 48 | Pojazd jest wyposażony w układ wentylacyjny zapewniający minimum 20 wymian powietrza na godzinę |  |
| 49 | W przestrzeni pacjenta (nosze) znajduje się oświetlenie o natężeniu min. 300 lx oraz dodatkowe oświetlenie o natężeniu min. 1650 lx, natężenie mierzone na powierzchni noszy, temperatura barwową 3800 - 4300K |  |
| 50 | Poziom hałasu we wnętrzu przy szybkości 60 km/h nie wyższy niż 70 dB badane w warunkach podanych w ISO 5128:1980 |  |
| 51 | Układ podtrzymujący zapewni podtrzymanie min. dwóch pionowo mocowanych zestawów do infuzji; jest możliwe umieszczenie zestawów do infuzji w sposób umożliwiający użycie z każdego końca zespołu podtrzymującego nosze |  |
| 52 | Wyposażenie, wyroby medyczne, przedmioty normalnie przewożone w ambulansie są przytwierdzone, zainstalowane lub spakowane w sposób, aby nie stały się pociskami; żaden element wyposażenie nie zagraża bezpieczeństwu osób w ambulansie |  |
| 53 | Minimalna rezerwa masy wymagana dla wyrobów medycznych, sanitarnych i technicznych - min. 260 kg |  |
| 54 | Punkty poboru i gniazda elektryczne nie są wykorzystywane jako części układu mocującego wyrobów medycznych |  |
| 55 | Układy szynowe mocowania wyrobów, jeśli są stosowane, spełniają normę EN ISO 19054:2006 |  |
| 56 | Przyciski, przełączniki, wskaźniki i układy sterowania są łatwo dostępne i widoczne. Wskaźniki wyskalowane w jednostkach układu SI |  |
| 57 | Instalacja gazowa przystosowana do zasilania gazami w butli zgodnie z EN 737-3:1998. Mocowanie butli zgodne z normami |  |
| 58 | W przedziale medycznym: Nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa, młotek do wybijania szyb, nożyce typu emergency umożliwiające cięcie odzieży skórzanej, cienkiej blachy itp., dodatkowa gaśnica 4 kg, co najmniej dwa kosze na śmieci |  |
| 59 | Trójkąt ostrzegawczy. Oświetlenie ostrzegawcze. Gaśnica |  |
| 60 | Przedział dla pacjenta mieści przestrzeń leczenia o wymiarach określonych w pkt. 4.5.2.3. normy PN-EN 1789+A2:2015-01 |  |
| 61 | Węże giętki do przyłączenia urządzeń do łączników wylotowych, tj. punktów poboru lub punktów przyłączeniowych zgodne z EN ISO 5359:2008 |  |
| 62 | Oznakowanie i instrukcje użytkowania zgodne z EN ISO 15223-1:2012 |  |
| 63 | Podstawowy kolor nadwozia biały |  |
| 64 | Centralna instalacja tlenowa z miejscem na 2 butle o poj. 10 dm3, na ścianie lewej i suficie zintegrowany punkt poboru tlenu typu AGA |  |
| 65 | Za drzwiami lewymi bocznymi przesuwnymi oświetlony schowek na sprzęt medyczny (na deskę ortopedyczną, krzesełko) i butle tlenowe |  |
| 66 | Przedział medyczny wyposażony w panel sterujący oświetleniem przedziału medycznego z funkcją zegara, datownika i termometru mierzącego temperaturę wewnątrz przedziału medycznego |  |
| 67 | W przedniej części pojazdu niebieska belka sygnalizacyjna świetlna |  |
| 68 | W tylnej części pojazdu sygnalizacja świetlna ostrzegawcza w kolorze niebieskim |  |
| 69 | Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem. Dodatkowe sygnały dźwiękowe awaryjne |  |
| 70 | Oznakowanie pojazdu: trzy odblaskowe pasy a) z foli mikropryzmatycznej typ III barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli b) z folii odblaskowej barwy czerwonej o szer. min 15 cm umieszczony wokół dachu c) z folii odblaskowej barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym |  |
| 71 | Oznakowanie pojazdu: - napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu, - standardowe oznaczenie (tło koloru nadwozia) typu karetki literą P wpisaną w okrąg na bokach i drzwiach tylnych pojazdu, - oznakowanie symbolem Państwowe Ratownictwo Medyczne na dachu, bokach i drzwiach tylnych. Dodatkowo oznakowanie w logo i napisy ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY |  |
| 72 | Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniającej następującej wymogi: - zakres częstotliwości - 168-170 MHz - współczynnik fali stojącej - 1,6 - polaryzacja pionowa - charakterystyka promieniowania – dookólna - odporność na działanie wiatru 55 m/s Dostęp do montażu anteny z przedziału medycznego (klapa rewizyjna). - z GPS (aktualne potwierdzenie zgodności lub ważne świadectwo homologacji - dopuszczenie do pracy na terenie RP. Nazwa terminal jest nazwą alternatywną do nazwy radiotelefon, liczba kanałów pracy powyżej 150, pasmo pracy 136 ÷174 MHz, z możliwością pracy na kanałach analogowych i cyfrowych, odstęp międzykanałowy: 12,5 kHz, moc wyjściowa regulowana: - bazowe/przewoźne: 1,0W ÷ 25W, Radiotelefon musi posiadać oznaczenie CE, obudowa radiotelefonu musi spełniać normę IP 54, radiotelefon przewoźny wyposażony w mikrofonogłośnik z klawiaturą alfanumeryczną DTMF, praca na kanałach cyfrowych i analogowych, wbudowany w radiotelefonie moduł GPS, programowalny adres IP dla każdego radiotelefonu, minimum 3 programowalne przyciski funkcyjne, dedykowany łatwo dostępny przycisk sygnału alarmowego, złącze USB wyprowadzone na przyłącze akcesoriów, złącze akcesoryjne na obudowie radiotelefonu - radiotelefon przewoźny cyfrowo-analogowy powinien być zgodny z systemem posiadanym przez Zamawiającego - radiotelefon z zaprogramowanymi stacjami odbiorczo- nadawczymi, gotowy do użycia. |  |
| 73 | W przedziale pacjenta głośnik z regulacją głośności (regulator głośności głośnika zamontowany w przedziale medycznym) i mikrofon umożliwiający prowadzenie korespondencji radiowej |  |
| 74 | W przedziale pacjenta Termobox stacjonarny do ogrzewania płynów infuzyjnych z płynną regulacją temperatury (w przedziale medycznym ma znajdować się wyświetlacz informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu), dostępny dla ratownika z jego miejsca. |  |
| 75 | Nosze główne z lawetą mechaniczną wyposażone w system pasów zabezpieczających o konstrukcji umożliwiającej regulację oparcia pleców bez konieczności regulacji długości pasów oraz wyposażone w min dwa pasy poprzeczne mocowane bezpośrednio do ramy noszy o regulowanej długości i wysuwane teleskopowo uchwyty przednie i tylnie do przenoszenia noszy; podstawa pod nosze główne z wysuwem na zewnątrz pojazdu i przesuwem bocznym posiadająca płynną regulację wysokości; przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do kąta min. 75 stopni z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy; anatomiczny demontowalny zagłówek ułatwiający intubację pacjenta lub rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca wykonanie tej czynności, nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą ze składanymi poręczami bocznymi, ze składanymi lub chowanymi przednimi i tylnymi rączkami do przenoszenia, wyposażone w dodatkowy zestaw rączek bocznych oraz możliwość przenoszenia pacjenta przez więcej niż dwie osoby, z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy; nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi z nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu , przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych; wyposażony w szybko demontowalną poduszkę stabilizującą pod głowę lub wypełniającą krzywiznę szyjną ze składanym wieszakiem do kroplówki obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg), waga oferowanych noszy max. 23 kg (podać wagę noszy w kg) |  |
| 76 | transporter noszy głównych z systemem składanego podwozia umożliwiającym łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami; regulację wysokości w min. sześciu poziomach; możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia); wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150 mm, skrętne w zakresie 360 stopni, umożliwiające prowadzenie noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach i na otwartych przestrzeniach (podać średnicę kółek w mm) min. dwa kółka wyposażone w hamulce system mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami PN EN 1789 podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym złożeniem podwozia transportera, przyciski blokady goleni kodowane kolorami, z systemem niezależnego składania/rozkładania podwozia przy załadunku/rozładunku transportera do/z ambulansu; instrukcja obsługi zestawu transportowego umieszczona w łatwo widocznym miejscu, obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 200 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg), waga transportera max. 36 kg (podać wagę transportera w kg) – dokumenty jednostki niezależnej potwierdzające zgodność z PN EN 1865 dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, możliwość zapięcia noszy na transporterze przodem i tyłem do kierunku jazdy, transporter musi być zabezpieczony przed korozją |  |
| 77 | W ramach dodatkowego wyposażenia karetki Zamawiający wymaga: |  |
| a) | Defibrylator, fabrycznie nowy, rok produkcji: 2018 (podać markę i model): - Defibrylator przenośny - Uchwyt transportowy do zamocowania na ścianie karetki - Zasilanie akumulatorowe: w zestawie trzy akumulatory litowo-jonowe bez efektu pamięci; ładowarka dwustanowiskowa w zestawie - Zasilanie akumulatorowe – czas pracy na 1 baterii przy monitorowaniu nie mniej niż 3 godz. lub minimum 200 defibrylacji z energią 200 J. - Możliwość wymiany akumulatora bez konieczności wyłączenia urządzenia. - Monitorowanie EKG: ilość kanałów EKG min. 12, interpretacja i analiza przebiegu EKG w zależności od wieku pacjenta - Monitorowanie NIBP: mankiet dla dorosłych – 1 szt. i dla dzieci – 1 szt. - Monitorowanie SpO2: czujnik wielorazowego użytku typu klips na palec dla dorosłych i dzieci - Monitorowanie EtCO2 kaniule do pomiaru EtCO2 dla pacjentów zaintubowanych – 25 szt. - Defibrylacja: łyżki defibrylatora dla dzieci (nakładki pediatryczne) i dorosłych, elektrody defibrylująco-stymulująco-monitorujące – 2 szt., defibrylacja ręczna, defibrylacja półautomatyczna AED, zakres dostarczanej energii min. 5-360J dwufazowa fala defibrylacji, kardiowersja - Stymulacja przezskórna serca: tryb stymulacji na żądanie i asynchroniczna, zakres regulacji częstości impulsów stymulujących min. 50-150/min, zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących min. 10-170 mA - Ekran: przekątna ekranu min. 8 cali, kolorowy LCD TFT - Alarmy- wszystkich monitorowanych funkcji - Drukarka: szerokość papieru min. 90 mm., ilość kanałów jednocześnie drukowanych min. 3, prędkość przesuwu papieru min. 2 (25 i 50 mm/sek.) - Torba na akcesoria Inne wymagania: możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG, wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji; Teletransmisja 12 odprowadzeniowego EKG do: - W.Sz.Z. im. L. Rydygiera w Toruniu, - S.Sz.M. im M. Kopernika w Toruniu. (stacje odbiorcze muszą istnieć w dniu składania ofert). |  |
| b) | 3 szt. pomp infuzyjnych strzykawkowych z możliwością zastosowania strzykawek 2, 5, 10, 20, 30, 50 ml. Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy. Klawiatura alfanumeryczna oraz ekran dotykowy umożliwiające szybkie programowanie pompy. Regulowane progi ciśnienia okluzji min. 12 poziomów. Czas pracy akumulatora 30 h przy infuzji 5 ml/h. Zintegrowany zasilacz wewnętrzny oraz uchwyt do przenoszenia pompy na stałe zamocowany do pompy. Biblioteka leków, infuzja ciągła, bolusowa (z przerwą), profilowa (12 faz infuzji), TPN (narastanie / ciągła / opadanie). |  |
| c) | Ssak elektryczny, przenośny, do stosowania w karetkach pogotowia. Posiadający wbudowany akumulator umożliwiający pracę bez zasilania zewnętrznego, który przystosowany jest do ładowania z instalacji samochodowej 12 VDC lub z sieci 230 V 50Hz. Odporny na uszkodzenia mechaniczne, wibracje i wstrząsy. Obudowa wykonana z bardzo mocnego tworzywa sztucznego ABS. Urządzenie zabezpieczone przed działaniem wody, dzięki czemu możliwa jest praca podczas opadów atmosferycznych, jak również mycie obudowy. Wszystkie elementy sterujące i kontrolne umieszczone na panelu przednim urządzenia, gwarantując szybkość i ergonomię obsługi. Wyposażony w uchwyt ścienny, który posiada podłączenie do instalacji elektrycznej ambulansu, ładowanie akumulatora z instalacji odbywa się automatycznie po wpięciu urządzenia do uchwytu. Płynna regulacja siły ssania, niski poziom hałasu, wbudowany manometr podciśnienia, filtr zabezpieczający przed zanieczyszczeniem pompy, zawór zabezpieczający przed przepełnieniem słoja, wbudowany uchwyt do przenoszenia, wbudowany akumulator, 3−stopniowy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora. W ramach wyposażenia Zamawiający wymaga: - 2 słoje wielorazowe o poj. 1 l., łącznik do cewnika i zawór nadmiarowym, filtr ochronny jednorazowy, cewnik typu Jankauer z plastikowym przewodem, silikonowy przewód ssący, 20 szt. wkładów, torbę transportową, uchwyt z systemem ładowania akumulatora z instalacji 12 VDC, zasilacz sieciowy 230V 50Hz. |  |
| d) | Krzesło kardiologiczne. - min. 4 koła w tym 2 skrętne - możliwość złożenia do transportu, - wysuwane rączki przednie, - rączki tylne, - udźwig – min. 150kg, - podpórka pod stopy pacjenta, - 2 pasy poprzeczne, - waga krzesełka max. 13kg. |  |
| e) | Zamontowany radioodtwarzacz. |  |

….................................                           ….............................................................

Miejscowość i data                                  podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy