Brodnica, dn. 03.12.2019r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.251.12.19

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.12.19

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Dostawa materiałów opatrunkowych i innych materiałów medycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy" – sprawa nr SZP.251.12.19. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1

- Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta? W załączeniu przykładowe wytyczne  producentów jak i dystrybutorów, odnośnie odpowiedniego transportu oraz przechowywania sprzętu medycznego.

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

- Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

- Czy Zamawiający oczekuje przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu, czyli pojazdów wyposażonych w zabudowy typu „izoterma” do realizacji zamówienia na dostawę wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016 r poz. 1126 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy?

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4; pozycje: 1, 2): przedłożenia kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odp. Zamawiający nie wymaga normy ISO 11948

- Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4; pozycje: 1, 2): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny? Nasze produkty seryjnie są wyposażone w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza. Dodatkowo brak ściągacza taliowego z przodu jest korzyścią dla pacjentów z nadwagą, gdyż nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza. Zastosowanie w pieluchomajtce jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4; pozycja: 2): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o  obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4; pozycja: 2): pieluchomajtki dla dorosłych, pakowane a’28 , z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4; pozycja: 2) złożenie oferty na pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 3180g? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 3200 g, a chłonnością oferowanego produktu tj. 3180 g w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu  ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 20g.

Odp. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4; pozycja: 4): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 2-5kg ze specjalnym miejscem na pępowinę, pakowane a’24, z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odp. Zamawiający dopuszcza

- 10. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4; pozycje: 3, 4): możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD

Odp. Zamawiający dopuszcza

Zestaw pytań nr 2

PAKIET nr 6 – Gazy, lignina, wata

- Pozycje 9 a) – c) - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek elastycznych z zapinką wykonanych z włókien bawełny 60%, poliamidu 36% i poliuretanu 4 % o gramaturze min.126g/m2 i stopniu elastyczności osiągającym poziom 300%. Opaski pakowane indywidualnie w kartonik, z zapiętymi zapinkami w ilości zależnej od rozmiaru (2 sztuki dla opasek o szer. 15 cm i 1 szt. dla pozostałych). Na opakowaniu nadrukowana etykieta zawierająca informacje o wytwórcy i produkcie w tym datę przydatności do użycia.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

PAKIET nr 12 – Zestawy opatrunków do terapii podciśnieniowej

- Pakiet 12 - czy Zamawiający zaakceptuje i dopuści możliwość zaoferowania systemu do podciśnieniowej terapii leczenia ran wraz z akcesoriami kompatybilnymi z urządzeniem do wymienionej terapii lecz innym niż wymieniono w specyfikacji – pozwoli to na dokonanie wyboru najkorzystniejszej również cenowo oferty? Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie użyczyć na czas trwania umowy urządzenia do terapii podciśnieniowej kompatybilnego z podanymi poniżej akcesoriami.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu opatrunkowego średniego do podciśnieniowej terapii leczenia ran składającego się z:

- opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18cm x 12,5cm x 3,3cm  otwartych porach z dużą zdolnością do odprowadzania płynów co wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej

- samoprzylepnej podkładki z portem o wys. 5 mm i wym. 8x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu odprowadzającym wydzielinę z rany, ze złączem do drenu portu do drenu zbiornika

- 2 x samoprzylepnej, transparentnej  folii poliuretanowej do mocowania i uszczelniania opatrunku 20cmx30 cm

Odp. Zamawiający dopuszcza, jeśli wykonawca dostarczy nieodpłatnie urządzenie do terapii podciśnieniowej kompatybilne z podanymi powyżej akcesoriami.

- Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowych, jałowych zbiorników o pojemności 800ml do gromadzenia wydzieliny z rany, z przezroczystym dwuświatłowym drenem ze złączem do podłączenia drenu podkładki odprowadzającej wydzielinę, ze środkiem żelującym oraz filtrem niwelującym zapach wydzieliny?

Odp. Zamawiający dopuszcza, jeśli wykonawca dostarczy nieodpłatnie urządzenie do terapii podciśnieniowej kompatybilne z podanymi powyżej akcesoriami.

- Pozycje 1-2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów opatrunkowych i zbiorników sprzedawanych w opakowaniach handlowych po a’3 sztuki z odpowiednim przeliczeniem zamawianych opakowań tj. po 20 opakowań z każdej pozycji?

Odp. Zamawiający dopuszcza, jeśli wykonawca dostarczy nieodpłatnie urządzenie do terapii podciśnieniowej kompatybilne z podanymi powyżej akcesoriami.

Zestaw pytań nr 3

Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści folię wykonaną z poliuretanu o grubości 30g/m2?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1, pozycja 7c

Czy Zamawiający dopuści serwetę pakowaną a’3szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza w przypadku zapewnienia osobnego opakowania dla każdej z trzech serwet. Uniemożliwi to rozjałowienie wszystkich serwet w przypadku otwarcia opakowania.

Pakiet 1, pozycja 7d

Czy Zamawiający dopuści serwetę pakowną a’2szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza w przypadku zapewnienia osobnego opakowania dla każdej z trzech serwet. Uniemożliwi to rozjałowienie wszystkich serwet w przypadku otwarcia opakowania.

Pakiet 1, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z włókniny podfoliowanej?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 1, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną w rozmiarze 96x96x136cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 2, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a’1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 2, pozycja 4a

Czy Zamawiający dopuści podkład podgipsowy pakowany a’12szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 6, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne o składzie: 55% przędzy bawełnianej, 43% przędzy poliamidowej, 2% spandex?

Odp. Zamawiający  nie dopuszcza

Pakiet 6, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne o elastyczności min. 150%?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 6, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne w opakowaniu papierowym?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 6, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną o składzie: 47% bawełny i 53% poliamidu?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 6, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści opaski o elastyczności 60%?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 6, pozycja 9

Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający nie wydzieli

Pakiet 6, pozycja 9

Zwracamy się z prośba o odstąpienie od wymogu aby opaski pakowane były dodatkowo w opakowanie foliowe?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zestaw pytań nr 4

Pakiet nr 2 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski gipsowej o czasie wolnego wiązania 5-6 minut. Chcemy zaznaczyć, że nasza opaska charakteryzuje się optymalnym czasem modelowania. Pozwala to na modelowanie wszystkich warstw, nawet tych, które są najbliżej skóry. Nakładanie warstw zewnętrznych opóźnia czas wiązania warstw wcześniejszych.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 2 poz. 4a

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu podgipsowego o wymiarze 10cm x 2,7m, wykonanego w 100% z naturalnego włókna wiskozowego pakowanego po 12 rolek z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 2 poz. 4b

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu podgipsowego o wymiarze 15cm x 2,7m, wykonanego w 100% z naturalnego włókna wiskozowego pakowanego po 12 rolek z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 2 poz. 4c

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu podgipsowego o wymiarze 15cm x 2,7m, wykonanego w 100% z naturalnego włókna wiskozowego pakowanego po 12 rolek z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 9 poz. 3b, 4b, 6b

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków konfekcjonowanych po 5 sztuk.

Odp. Zamawiający  dopuści opakowania po 5 szt. pod warunkiem indywidualnego opakowania każdej sztuki.

Zestaw pytań nr 5

Pakiet 1, poz. 1,3,5-6,

Czy zamawiający wydzieli poz. 1,3,5-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. Zamawiający nie wydzieli

Pakiet 1, poz. 3

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny|?

Odp. Zamawiający  nie dopuszcza

Pakiet 1, poz.3

Czy zamawiający dopuści ściągacz, z mankietem bawełnianym o szer. ok. 5,5 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6, poz. 1-8

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. Zamawiający nie wydzieli.

Pakiet 6, poz. 2

Czy zamawiający dopuści gazę 13 nitkową w roli?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 6, poz. 4

Czy zamawiający dopuści opakowanie papier- folia, opakowanie pośrednie kartonowe z inf. Zgodnymi z rozporządzeniem o wymaganiach zasadn. dla wyrobów medycznych?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 6, poz. 9

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Zestaw pytań nr 6

Pakiet nr 1, poz. 13 b, d):

Czy Zamawiający dopuści serwety z przeliczeniem ilości pakowane odpowiednio:

b) a’ 50szt.

d) a’ 30szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 4:

poz. 3- 4: Czy w celu gwarancji jakości wyrobu, Zamawiający wymaga zaoferowania pieluch dla dzieci posiadających pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka oraz PZH? Czy przedmiotowe dokumenty należy przedstawić na etapie oceny ofert lub przed podpisaniem umowy?

Odp. Zamawiający nie wymaga

Pakiet nr 5, poz. 4b, 4c:

4b – Czy Zamawiający dopuści seton bez nitki RTG?

4c - Czy Zamawiający dopuści seton z nitką RTG w opak. a’1szt. z przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający  4-b nie dopuszcza

4c dopuszcza

Pakiet nr 6, poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną z zapinką wykonaną z włókien bawełny – 65,2%, poliamidu – 30,8% oraz elastomerów 4%; gramatura opaski - 103 g/m2, elastyczność 120%, możliwość sterylizacji. Każda sztuka zapakowana w opakowanie foliowe zawierające wszystkie niezbędne informacje o wytwórcy i produkcie w tym datę przydatności do użycia.  Opaski są pakowane w opakowanie wysyłkowe tj. sztywny karton zbiorczy pozwalający na bezpieczny transport.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytania dot. treści projektu umowy

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Zestaw pytań nr 7

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4; pozycje: 1, 2): przedłożenia kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odp. Zamawiający nie wymaga normy ISO 11948

- Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4; pozycje: 1, 2): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny? Nasze produkty seryjnie są wyposażone w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza. Dodatkowo brak ściągacza taliowego z przodu jest korzyścią dla pacjentów z nadwagą, gdyż nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza. Zastosowanie w pieluchomajtce jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4; pozycja: 2): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o  obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4; pozycja: 2): pieluchomajtki dla dorosłych, pakowane a’28 , z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4; pozycja: 2) złożenie oferty na pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 3180g? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 3200 g, a chłonnością oferowanego produktu tj. 3180 g w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu  ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 20g.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4; pozycja: 4): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 2-5kg ze specjalnym miejscem na pępowinę, pakowane a’24, z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4; pozycje: 3, 4): możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Na etapie przygotowania oferty (Formularz cenowy) Zamawiający prosi o powołanie się na udzieloną odpowiedź.

- Członek komisji:		p. Jacek Grąbczewski		………………………….........

- Członek komisji:		p. Tomasz Strugarek		………………………….........

DYREKTOR

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)