ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,  tel.  56 66 89 100,   tel./fax.  56 66 89 101

e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 17.07.2018r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.251.13.18

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.13.18

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę implantów i materiałów ortopedycznych, użyczenia instrumentarium niezbędnego do wszczepiania implantów ortopedycznych oraz utrzymania depozytu implantów, dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Dotyczy Pakietu nr 8 – Zespolenia śródszpikowe

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa posiadającego w części dalszej minimum 3 maksimum 4 otwory ryglujące?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8  poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania śruby zaślepiającej lub kompresyjnej M8 i M10 zamiast M7, M8 i M10?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa posiadającego w części dalszej 3 otwory nieblokowane, ustawione w 2 płaszczyznach, w tym 1 otwór dynamiczny?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa posiadającego w części dalszej 3 otwory niegwintowane, ustawione w 2 płaszczyznach, w tym 1 otwór dynamiczny?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa o długościach: 150, 220 i 250mm, posiadającego w części dalszej co najmniej 2 otwory nieblokowane, w tym 1 dynamiczny?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 11 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów o średnicy: 3,5; 4,5; 5,0mm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 12 dopuści możliwość zaoferowania wkrętu trzonowego o średnicy 6,5mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 13 dopuści możliwość zaoferowania śrub kompresyjnych i zaślepiających kompatybilnych z zaoferowanymi gwoździami?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8  poz. 14 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa blokowanego w części bliższej śrubą szyjkową teleskopową Ø 11mm, L=70-125mm z śrubą kompresyjną M4 oraz dodatkowo pinem antyrotacyjnym o średnicy Ø4,0mm, w części dalszej blokowanego wkrętami blokującymi o średnicy Ø4,5mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 15 dopuści możliwość zaoferowania śruby o średnicy Ø11,0mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8  poz. 16 dopuści możliwość zaoferowania śruby o średnicy Ø6,5mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8  poz. 17 dopuści możliwość zaoferowania śruby teleskopowej o średnicy Ø11,0mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 18 dopuści możliwość zaoferowania śruby zaślepiającej M12?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 19 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących Ø4,5mm zamiast Ø4,5; 5,0; 5,5mm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 21 dopuści możliwość zaoferowania śrub zaślepiających 1,5-4,0mm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 Płytki blokowane, tytanowe dopuści możliwość zaoferowania płyt z otworami blokowanymi oraz otworami dwufunkcyjnymi nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjnymi z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 23 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokowanych zamiast wkrętów blokowanych gąbczastych?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8  poz. 25 dopuści możliwość zaoferowania płytki dynamicznej biodrowej tytanowej, w części trzonowej posiadającej 2-3 otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych z gwintem stożkowym na łbie lub korowych?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8  poz. 26 dopuści możliwość zaoferowania śruby zespalającej, szyjkowej Ø 12,5 mm, L=50-150 mm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8  poz. 31 dopuści możliwość zaoferowania płytki o następujących parametrach technicznych:

- Płytka o kształcie anatomicznym do I artrodezy sródstopnopaliczkowej, lewa i prawa, o kacie zgięcia grzbietowego 0°, 5° i 10°. Mocowana z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej 2,4mm. Wyposażona w otwory stożkowe gwintowane prowadzące śruby blokowane w różnych kierunkach oraz co najmniej 1 otwór okrągły oraz  1 podłużny do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Na trzonie płytki  otwór dwufunkcyjny nie wymagający zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjny. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm, korowe 2,7 mm samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Długość od 42 do 57mm, od 6 do 7 otworów

i

- Płytka rewizyjna o kształcie anatomicznym do I artrodezy sródstopnopaliczkowej, lewa i prawa, o kacie zgięcia grzbietowego 0°. Mocowana z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej 2,4mm. Wyposażona w otwory stożkowe gwintowane prowadzące śruby blokowane w różnych kierunkach oraz co najmniej 1 otwór okrągły oraz  1 podłużny do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Na trzonie płytki  otwór dwufunkcyjny nie wymagający zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjny. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm, korowe 2,7 mm samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Długość 53mm, 7 otworów?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8  poz. 32, 44 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów z częścią gwintowaną stożkową zamiast walcową?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8  poz. 36 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części trzonowej od 3-7 otworów?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8  poz. 37 dopuści możliwość zaoferowania płytki o następujących parametrach technicznych:

-Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Możliwość kształtowania płytki w części trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 7 otworów umożliwiających wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 86mm do 216mm, od 2 do 12 otworów w części trzonowej i 8 otworów w głowie płytki?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8  poz. 41 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części trzonowej od 3-11 otworów oraz w części nasadowej posiadającej 5 otworów blokowanych?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8  poz. 32, 33, 44, 45 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów z gniazdem sześciokątnym?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8  poz. 43 dopuści możliwość zaoferowania płytki trzonowej „S” 6-8 otworów zamiast opisanych?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8  poz. 46 dopuści możliwość zaoferowania implantów o następujących parametrach technicznych:

- Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki, jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2.4/2.7mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Długość od 37 do 50 mm, od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki. Płytki głowowe prawe i lewe, szyjkowe – uniwersalne.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8  poz. 55 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kompresyjnych typu Herbert o następujących średnicach: Ø3,0/3,5mm; Ø2,4/3,3mm; Ø3,0/3,9mm; Ø4,5/5,0mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 2:

Pytanie nr 1, dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów  wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 3:

Zapytania do w/w postępowania dotyczące zapisów projektu umowy – Załącznik nr 4:

- Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §6 ust. 1 pkt. 2) z 1% na 0,5% wartości niedostarczonego w terminie towaru?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej i nieproporcjonalnej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art.3531k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 4:

1. Czy Kupujący wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania oraz udostępnienia (dot. § 1 ust. 1), których wzory przesyłamy w załączeniu?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

2. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Sprzedawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt. 2:

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości:

- 0,5% wartości niedostarczonych produktów za opóźnienie w dostawie produktów będących przedmiotem umowy – liczone za każdy pełny 1 dzień po upływie .... dniowego terminu na dostawę, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonych w terminie produktów.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Na etapie przygotowania oferty (Formularz cenowy) Zamawiający prosi o powołanie się na udzieloną odpowiedź.

Przewodniczący komisji:	Lucyna Gruszkowska	…………………………….....

Sekretarz komisji:		Katarzyna Matuszewska	………………………….........

Członek komisji:		Katarzyna Wiśniewska	.............................................

Z-ca dyrektora ds. medycznych

ZOZ w Brodnicy

Robert Skowronek

(oryginalny podpis w aktach sprawy)

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
                w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)