ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 27.08.2018r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.251.14.18

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.14.18

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Dostawa odczynników do immunodiagnostyki” – sprawa nr SZP.251.14.18. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

1. Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie,  czy Zamawiający zamierza stosować test beta-HCG total wyłącznie jako test ciążowy,  czy także jako marker nowotworowy w chorobach trofoblastu oraz w ginekologii onkologicznej?

Odp.

Zamawiający zamierza stosować test  także jako marker nowotworowy.

Dot. pkt. 3 tabeli  "Warunków granicznych dla analizatora przeznaczonego do badań immunodiagnostycznych"

2.Czy przez zapis " Czas otrzymania pierwszego wyniku – max. 30 min. " Zamawiający rozumie czas otrzymania pierwszego wyniku max. 30 minut dla każdego z parametrów wskazanych w Załączniku nr 1A do SIWZ "Formularz cenowy"?

Odp.

Zamawiający rozumie przez czas otrzymania pierwszego wyniku – max. 30 min – czas otrzymania pierwszego wyniku max. 30 minut dla każdego z parametrów wskazanych w Załączniku nr 1A do SIWZ "Formularz cenowy".

Dot. pkt. 14 tabeli  "Warunków granicznych dla analizatora przeznaczonego do badań immunodiagnostycznych"

3. Czy Zamawiający wymaga, aby  krzywe kalibracyjne były zapisane w kodach kreskowych i wczytywane automatycznie przez analizator   dla każdego z parametrów wskazanych w Załączniku nr 1A do SIWZ "Formularz cenowy"?

Odp.

Zamawiający wymaga.

Dot. Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowa

4. Par. 1 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności przedmiotu umowy wynosił minimum 6 miesięcy od dnia dostawy?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zmienia Załącznik nr 4 SIWZ – Projekt umowy.

5. Par. 1 ust. 6, ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Odp.

Zamawiający odmawia.

6. Par. 1 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zmienia Załącznik nr 4 SIWZ – Projekt umowy.

7. Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Odp.

Zamawiający odmawia.

8. Par. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zmienia Załącznik nr 4 SIWZ – Projekt umowy.

9. Par. 7 ust. 1 pkt 1, pkt 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zmienia Załącznik nr 4 SIWZ – Projekt umowy.

10. Par. 11 Czy Zamawiający- jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Odp.

Zamawiający odmawia. Zamawiający zmienia SIWZ. Zawarcie umowy powierzenia danych osobowych nastąpi według wzoru Zamawiającego.

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) treść zapytań i odpowiedzi, bez ujawniania źródła zapytań, jest udostępniana na STRONIE INTERNETOWEJ.

Zamawiający prosi o wykorzystanie aktualnych wzorów formularzy przy sporządzaniu oferty oraz prosi sugerować się odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego. zostały opublikowane.

- Przewodniczący komisji:	p. Bogusław Wiśniewski 		…………………………….....

- Sekretarz komisji:		p. Lucyna Gruszkowska		…….......

DYREKTOR

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w aktach sprawy)