ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,  tel.  56 66 89 100,   tel./fax.  56 66 89 101

e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 20.03.2018r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.251.2.18

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.2.18

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku z podziałem na pakiety asortymentowe – sprawa nr SZP.251.2.18. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1

Pytanie nr 1:

Pytanie 1 Pakiet 19 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych. Obecna konstrukcja łącząca tak różne asortymentowo artykuły znacząco ogranicza konkurencje, uniemożliwiając złożenie oferty większej ilości oferentów i naraża tym samym Zamawiającego na nieuzasadnione koszty. W przedmiotowym postępowaniu konstrukcja powyższego pakietu ogranicza udział innych podmiotów (zawłaszcza przedsiębiorców małych i średnich), i naraża tym samym Zamawiającego na nieuzasadnione wydatkowanie.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji do odrębnego pakietu.

Zestaw pytań nr 2

Dotyczy Pakietu nr 16, poz. 1

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z  Pakietu nr 16 pozycję 1 (a-c)  zawierające siatki chirurgiczne do operacyjnego leczenia przepuklin w jeden osobny pakiet producencki (np. Pakiet nr 16a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji do odrębnego pakietu oraz nie umożliwia składania ofert na poszczególne pozycje w obrębie pakietu.

Dotyczy Pakietu nr 16, poz. 1 (a-c)

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, grubość siatki 0,36 mm, wielkość oczek 1,5 – 1,5 mm, gramatura 55 g/m2 ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Pakietu nr 16, poz. 1 (a-c)

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy wymaga w/w pakiecie, aby każda pojedyncza siatka posiadała metryczki identyfikacyjne w liczbie min. 3 szt. w celu wklejenia ich do dokumentacji (co usprawnia jej prowadzenie)?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw pytań nr 3

PAKIET nr 2 – Tupfery

- Pozycja 1-3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów z podwójnym systemem etykiet samoprzylepnych, po jednej etykiecie na każdym opakowaniu jednostkowym (na zewnętrznej powierzchni poszczególnych opakowań, 2 opakowania) – pozostałe parametry zgodne z opisem siwz?

Odp.

Zamawiający dopuszcza

Zestaw pytań nr 4

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 15:

●  10 szt. zestawów do chirurgicznego leczenia wypadania przedniej ściany pochwy, siatka jednorodna, niewchłanialna o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), brzegi zakończone bezpiecznymi zielonymi pętelkami, wykonane w technologii quadrixial, bez prowadnic,

oraz

● wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na czas trwania umowy 1 szt. Igły do implantacji.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 5

Pakiet nr 2 poz. 1a): Czy zamawiający dopuści tupfery w rozmiarze 5,5 x 5,5 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 2 poz. 1b): Czy zamawiający dopuści tupfery w rozmiarze 7,5 x 7,5 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 2 poz. 1c): Czy zamawiający dopuści tupfery w rozmiarze 11,5 x 11,5 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza

Zestaw pytań nr 6

Pakiet 3

Prosimy o wydzielenie poz.16,19,20-22,29,31-32 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen.

Odp.

Zamawiający nie zgadza się na wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu..

Poz.16

Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem poniżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem?

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości?

Odp.

Zamawiający wymaga koreczków zgodnych z zapisem SIWZ. Zamawiający zgadza się na wycenę opakowania 100 sztuk z równoczesnym przeliczeniem ilości.

Poz.20

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, wielkość komory ok.. 5,5 z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie stawia innych wymagań poza określonymi w SIWZ.

Poz.21

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwii bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu potwierdzających brak zawartości latexu oraz PHT, DEHP,BBP i DBP w postaci symbolu?

Czy zamawiający wymaga instrukcji użytkowania przyrządu TS w postaci piktogramów?

Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu indywidualnym o metodzie sterylizacji, nr. Lot, dacie produkcji, terminu ważności oraz informacje o producencie?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie stawia innych wymagań poza określonymi w SIWZ.

Poz.22

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, wielkość komory ok.. 5,5 z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie stawia innych wymagań poza określonymi w SIWZ.

Poz.31-

Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock, j.uż., sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą co 1 ml?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz.32

Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock bursztynową, j.uż., sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą co 1 ml?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 7

Czy Zamawiający wydzieli poz.1,5,11,14-16,18-21,24,26-3942-43 do osobnego pakietu ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym pakiecie co wpływa na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert? Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Odp.

Zamawiający nie zgadza się na wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu.

Poz.5

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 75 szt. z przeliczeniem, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Czy zamawiający dopuści wycenę do 4 miejsc po przecinku?

Odp.

Zamawiający zgadza się na wycenę opakowań 75 szt. z przeliczeniem ilości. Zamawiający wymaga zaokrąglenia do 2 miejsc po przecinku.

Poz.14-15,36-37

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp.

Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem.

Poz.38

Czy zamawiający dopuści worki pakowane zbiorczo po 50 szt., pakowanie umożliwiające łatwe i szybkie wyjęcie pojedynczej sztuki, eliminując czynności związane z odpakowywaniem worka z indywidualnego opakowania, co znacznie skraca czas reakcji w nagłych przypadkach związanych z zaburzeniami pracy przewodu pokarmowego, chemioterapią, transportem, zatruciami pokarmowymi, itp. minimalizując ryzyko zabrudzeń i zanieczyszczeń materiałem zakaźnym?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza

Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii w kolorze mlecznym, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz.39

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz.42

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 11

Poz.2

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zbiorcze 100 szt. z przeliczeniem, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Czy zamawiający dopuści przedniak pakowany po 100 szt?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz.4

Czy zamawiający dopuści serwetę z włókniny polipropylenowej, niesterylną, o wymiarze 210 cm x 130 cm, w kolorze zielonym?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza

Poz.7

Czy zamawiający dopuści majtki z włókniny o gramaturze 25 g/m2?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza

Poz.9

Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi odpowiednim dokumentem?

Odp.

Zamawiający nie wymaga.

Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?

Odp.

Zamawiający wymaga.

Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej wchłanialności?

Odp.

Zamawiający nie wymaga.

Czy zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie, każda posiada oznaczenia dotyczące o rozmiarze, długość rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa producenta, posiadanych certyfikatów, co umożliwia łatwą identyfikację produktu po wyjęciu z kartonu zbiorczego?

Odp.

Zamawiający nie wymaga.

Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielną folię?

Odp.

Zamawiający nie wymaga.

Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod kresowy, nazwę producenta, informacje o składzie produktu 100% pura celuloza, wymiary, ilość warstw, informacje, że produkt posiada udokumentowane badania dermatologiczne, certyfikaty poświadczające pozyskanie celulozy z legalnych i odnawialnych źródeł? (100% PURA CELULOZA oznacza, że do produkcji użyto najwyższej jakości selekcjonowanej celuloza, co daje gwarancję, bezpieczeństwa, pełnej higieny i komfortu dla użytkowników)?

Odp.

Zamawiający nie wymaga.

Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię?

Odp.

Zamawiający nie wymaga.

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m2?

Odp.

Zamawiający nie wymaga.

Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE?

Odp.

Zamawiający nie wymaga.

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację -  minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.?

Odp.

Zamawiający nie wymaga.

Czy zamawiający wymaga rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?

Odp.

Zamawiający nie wymaga.

Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy?

Odp.

Zamawiający nie wymaga.

Poz.10

Czy zamawiający dopuści podkład 33 cm szerokości x 40 cm perforacja, 50 sztuk blistrów na rolce, pozostałe wymagania bez zmian?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza

Czy zamawiający dopuści podkład 33 cm szerokości x 48 cm perforacja, 40 sztuk blistrów na rolce, pozostałe wymagania bez zmian?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Czy zamawiający dopuści podkład 33 cm szerokości x 50 cm perforacja, 25 m na rolce, pozostałe wymagania bez zmian?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz.11

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 40 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z warstwy bibuły i folii, nieprzemakalny, o gramaturze 54 g/m2

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Czy zamawiający dopuści podkład na rolce , gofrowany, wykonany z warstwy celulozy i folii, o szerokości 50 cm x długość rolki 50 mb , perforacja co 50 cm, celuloza o gramaturze – 1 x 18 g/m2 , natomiast folia PE - grubość 1 x 0,015-0,017 mm ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12

Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 12 pozycji nr 1-3,6 oraz utworzenie oddzielnego pakietu np. 12A. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Odp.

Zamawiający nie zgadza się na wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu.

Poz.1

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny o gramaturze 16 g/m2, w kolorze zielonym?

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza gramatury 16g/m2. Zamawiający zgadza się na wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem.

Poz.2

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka bez wydłużonej części, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 13 cm i wysokości 5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Odp.

Zamawiający dopuszcza opisany czepek oraz dopuszcza wycenę za opakowanie 100 szt z przeliczeniem ilości.

Poz.3

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny, o gramaturze 25 g/m2, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny, głębokość ok.13 cm?

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza czepka o opisanych parametrach.

Poz.6

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem?

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza fartucha o opisanych parametrach. Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem ilości.

Zestaw pytań nr 7

Pakiet 11 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów pakowanych po 100 szt. w opakowaniu?

W przypadku braku zgody prosimy o wydzielenie w/w pozycji w pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty na pozostałe pozycje w pakiecie.

Odp.

Zamawiający dopuszcza wycenę fartuchów pakowanych po 100 szt. z przeliczeniem ilości.

Zestaw pytań nr 8

Pakiet 5 poz.1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,12mm (±0,02mm), na dłoni 0,10mm (±0,02mm)?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 5 poz.2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,10mm (±0,01mm), dłoni 0,08mm (±0,01mm),mankiet 0,06mm (±0,01mm)?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 7, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kieliszki w op.a’90szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 7, pozycja 21c

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne 2,0l ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewniki urologiczne typu Couvelaira wykonane z medycznego PCV?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści sterylny dren do ssaka o dł. 210cm z dwoma końcówkami lejkowatymi?

Odp.

Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 8, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z 2 samoprzylepnych podkładek z rzepem i paska mocującego z możliwością repozycji / korekty położenia rurki dzięki rzepom ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści przewód tlenowy o długości 210cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści port o możliwości stosowania przez 7 dni lub 140 aktywacji, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 28, 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 28, 29 z zadania 8 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp.

Zamawiający nie zgadza się na wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu.

Pakiet nr 8, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści średnicę wewnętrzną elastycznego konektora stożkowego od 7mm do 10mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści zestaw z 1 końcówką o długości 23cm zagiętą, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe silikonowe bez prowadnicy lub obciążnika?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 11, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka o charakterystyce:

Jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką. Wykonany z włókniny z zewnętrzną warstwą polietylenową. Wyrób bezbarwny, waga:117g, średnica ok. 27cm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 11, pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli o gramaturze 33g/m2 w rozmiarze uniwersalnym?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 11, pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli dostępnej w rozmiarach S, M, L, XL, XXL?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 11, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści myjkę o charakterystyce:

-wykonana z podfoliowanej celulozy 60g/m2, sucha, nie nasączona żadnymi substancjami myjącymi, produkt na 23% stawce VAT)

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 11, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści myjkę o charakterystyce:

Dwuwarstwowa, jednorazowa myjka do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy. Nasączona jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 14 cm x 20 cm, gramatura 90g/m2. Opakowanie jednostkowe a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Produkt na 23% stawce VAT.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza myjki o wskazanych parametrach.

Pakiet nr 11, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści podkład 2 warstwowy, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 11, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści podkład – długość rolki 50m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza rolki 50 m z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pakiet nr 11, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarach 70x180cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 11, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’56szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Prosimy o doprecyzowanie czy zamówienie przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku czy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

Odp.

Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 56 sztuk z przeliczeniem ilości. Proszę zaokrąglić w górę do pełnych opakowań.

Pakiet nr 11, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści podkład o charakterystyce:

Podkład chłonny, niesterylny na stół operacyjny warstwowy: włóknina, pikowany wkład chłonny (wata, superabsorbent SAP, pulpa) , laminat nieprzemakalny w kolorze niebieskim. Rozmiar: 100 x 225cm, wkład chłonny; 50 x 205cm. Chłonność 3850ml.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 11, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści wycenę za pokrowiec pakowany a’10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza pokrowce pakowane po 10 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pakiet nr 11, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe dostępne w rozmiarach: M-damskie i L-męskie?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 11, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w kolorze granatowym?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 11, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 12, pozycja 4,5

Czy Zamawiający dopuści fartuch z zapięciem na rzep o wymiarze 7cm i 13 cm, szerokość 3 cm, z mankietem o długości 7,5 cm, na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji, system podwójnego zabezpieczenia – wewnętrznie: torba foliowa + zewnętrznie karton, na oznaczenie rozmiaru w postaci pieczątki na opakowaniu i dodatkowo oznaczenie kolorem lamówki – kolor indywidualny dla każdego rozmiaru, rozm: a) M (124cm), b) XL (138cm), c) XXL (157cm) pozostałe parametry jaki w SIWZ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 12, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35gm2?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 12, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch ze wzmocnieniem z przodu i na rękawach o gramaturze 38g/m2 (15g/m2 PE + 23g/m2 SPP), łączna gramatura w strefie wzmocnienia 106g/m2, materiał wzmocniony po bokach klejony, u góry zszyty z lamówką, z zapięciem na rzep o wymiarze 7cm i 13 cm, szerokość 3 cm, z mankietem o długości 7,5cm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 12, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z miękkiej włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2 ze wzmocnieniem z przodu i na rękawach o gramaturze 38g/m2 (15g/m2 PE + 23g/m2 SPP), materiał wzmocniony po bokach klejony, u góry zszyty z lamówką, z zapięciem na rzep o wymiarze 7cm i 13 cm, szerokość 3 cm, z mankietem o długości 7,5cm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 12, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści ręczniki do rąk z włókniny spunlace, opakowanie z 4 etykietami samoprzylepnymi dla potrzeb dokumentacji?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 12, pozycja 11-12

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2?

Odp.

W przypadku poz. 11- zamawiający nie dopuszcza, w przypadku poz. 12- zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 12, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści komplet

Odp.

Zamawiający informuje, iż brak jest pełnego pytania stąd Zamawiający nie udzielił odpowiedzi.

Pakiet nr 12, pozycja 12e

Czy Zamawiający dopuści komplet odzieży w rozmiarze XXL, obwód spodni z biodrach- ok.130cm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 9

Pakiet nr 5, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości pojedynczej ścianki na palcu min. 0,07mm? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytania dot. treści projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp.

Zgodnie z SIWZ.

Zestaw pytań nr 10

Pakiet 4, poz. 1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej rękawicy wynoszącej na palcu min. 0,21 ± 0,01mm, na dłoni min. 0,17 mm, na mankiecie min. 0,145 mm, długość min. 260-285mm, dopasowana do rozmiaru Siła zrywania przed starzeniem min. 15N. AQL ≤ 1.0. Poziom protein < 20 μg/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta. Opakowanie jednostkowe podwójne: zewnętrzne papierowe foliowane obustronnie od wewnątrz, wewnętrzne papierowe.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 4, poz. 2

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych o syntetycznej powłoce polimerowej, zewnątrz mikroteksturowanych, o grubość na dłoni min. 0,20± 0,01 mm, na mankiecie min. 0,17 ± 0,01 mm. Siła zrywania przed starzeniem min. 16,4 N. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65 oraz obniżony poziom protein wynoszący ≤ 10 μg/g. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 4, poz. 3

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic neoprenowych o syntetycznej powłoce polimerowej z zewnątrz delikatnie teksturowana powierzchnia (antypoślizgowa), posiadające mankiet anatomicznie prosty, rolowany ze strefą adhezyjną. Grubość na palcu 0,23 mm, wpływająca korzystnie na barierowość rękawic. Siła zrywania przed starzeniem min. 13 N. Obniżony poziom AQL wynoszący po zapakowaniu 0,65. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy wysokiej klasy rękawic  chirurgicznych antyalergicznych bezpudrowych, kremowych, półsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych, trójwarstwowych. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Warstwa wewnętrzna 100% nitryl, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65, opakowanie max 50 par, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 5, poz. 1,2,3

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL) z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia czy rękawice  winny posiadać wyraźne oznaczenie rozmiaru na 5. ściankach opakowania na barwnym tle zróżnicowanym kolorystycznie w zależności od typu rękawicy?

Odp.

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

3. Czy zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (Art.89 ust. 1 pkt. 3 PZP) opakowanie rękawic winno posiadać informację o geograficznym pochodzeniu produktu?

Odp.

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

4. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy odpowiednie oznaczenie potwierdzające spełnienie zgodności z normami EN 420, EN 455, ASTM F 1671, EN 388, EN 374 oraz piktogram dopuszczenia do kontaktu z żywnością winny być umieszczone fabrycznie na opakowaniu?

Odp.

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zestaw pytań nr 11

Pytanie

Pakiet 4, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o nieznacznie niższej sile zrywu przed starzeniem wynoszącej min. 15N. Jednocześnie zapewniamy, że  oferowane przez nas rękawice są szczelne, elastyczne i odporne na uszkodzenia mechaniczne, jednocześnie zapewniając bardzo dobrą chwytność i wrażliwość dotyku.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie

Pakiet 4, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu podawania na opakowaniu rękawic daty produkcji. W przypadku oferowanych przez naszą firmę rękawic sterylnych pakowanych parami na opakowaniu podana jest data sterylizacji, która jednocześnie jest datą produkcji, ponieważ dopiero od momentu sterylizacji rękawice sterylne są produktem przygotowanym do użytku

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie

Pakiet 4, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o nieznacznie niższej sile zrywu przed starzeniem wynoszącej min. 14N. Jednocześnie zapewniamy, że  oferowane przez nas rękawice są szczelne, elastyczne i odporne na uszkodzenia mechaniczne,   jednocześnie zapewniając bardzo dobrą chwytność i wrażliwość dotyku.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie

Pakiet 4, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic o nieznacznie niższej sile zrywu przed starzeniem wynoszącej min. 12N, grubości na dłoni wynoszącej 0,190 mm, o powierzchni zewnętrznej gładkiej, chlorowanej oraz powierzchni wewnętrznej silikonowanej i pokrytej poliuretanem.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie

Pakiet 4, poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o powierzchni zewnętrznej teksturowanej, chlorowanej i silikonowanej oraz powierzchni wewnętrznej pokrytej poliuretanem i silikonowanej.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie

Pakiet 4, poz. 1,2

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu braku zawartości ftalanów w rękawicach lateksowych.  W zamian oferujemy rękawice wolne od szkodliwych akceleratorów chemicznych będących najczęstszą przyczyną reakcji alergicznych wśród użytkowników rękawic medycznych

Odp.

Zamawiający nie zgadza się na odstąpienie od wymogu braku zawartości ftalanów.

Pytanie
Pakiet 4, poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie, czy w pozycji nr 2 będzie wymagał rękawic z mankietem rolowanym wyposażonym w opaskę samoprzylepną, zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy, tak jak jest to wymagane w pozycji 3.

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie
Pakiet 4, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic o powierzchni zewnętrznej teksturowanej, grubość na palcu wynoszącej 0.160 mm, oraz sile rozdarcia  po starzeniu min. 12 N.

Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie

Pakiet 6, poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej z dodatkową teksturą na końcach palców.

Odp.

Zamawiający zgadza się.

Pytanie

Pakiet 6, poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu , aby oferowane rękawice były odporne na przenikalność min. 3 substancji chemicznych ( z Normatywnego Załacznika A Listy Badanych Substancji Chemicznych Normy EN 374 – 2) na co najmniej 2 poziomie ochrony i wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic przebadanych zgodnie  EN 374-3 - min. 15 substancji, w tym 1 substancję z załącznika A  (40% wodorotlenek sodu - będący  najczęściej stosowaną w warunkach szpitalnych substancją chemiczną wymienioną w załączniku A).

Odp.

Zamawiający zgadza się na odstąpienie.

Pytanie

Pakiet 12, poz.1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji czepka w kształcie beretu, wykonanego  z „oddychającej” włókniny typu Spunbond (polipropylen), o gramaturze 15g/m² . Jednocześnie zapewniamy, iż produkt spełnia pozostałe wymagania SIWZ,

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie

Pakiet 12, poz.2

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji czepka typu furażerka wiązanego na troki wykonanego  z „oddychającej” włókniny typu Spunbond (polipropylen), o gramaturze 20 g/m², bez wywijanego brzegu.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie

Pakiet 12, poz.3

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji czepka typu furażerka ściąganego gumką w tylnej części, czepek luźno nakładany, wykonany  z „oddychającej” włókniny typu Spunbond (polipropylen), o gramaturze 20 g/m², z brzegiem wywijanym na czole.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie

Pakiet 12, poz.4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w  w/w pozycji fartuchów  nieznacznie różniących się parametrami tj. zapinanych na  rzep o wymiarach min. 2 x 1,5 cm x 10 cm , posiadających oznakowanie rozmiaru  w postaci wewnętrznej wszywki , pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem..

Fartuch dostępny w rozmiarach: M, L, XL, XXL,XXXL, do wyboru przez Zamawiającego:

| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ FARTUCHA | SZEROKOŚĆ FARTUCHA | DŁUGOŚĆ RĘKAWA |
| --- | --- | --- | --- |
| M | 120cm | 150cm | 58cm |
| L | 130cm | 150cm | 59cm |
| XL | 140cm | 160cm | 61cm |
| XXL | 150cm | 170cm | 63cm |
| Tolerancja | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 1,5cm |

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie

Pakiet 12, poz.5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w  w/w pozycji fartuchów  nieznacznie różniących się parametrami tj:

-posiadających nieprzemakalne wzmocnienia o gramaturze wzmocnienia min. 40 g/m2 w części przedniej fartucha i na rękawach. Wzmocnienie przednie klejone obwodowo, rozmiar 50x100cm,

- zapięcie na rzep min. 2 x1,5 cm x 10 cm

-  oznakowanie rozmiaru  w postaci wewnętrznej wszywki , pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem

Fartuch dostępny w rozmiarach: M, L, XL, XXL,XXXL, do wyboru przez Zamawiającego:

| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ FARTUCHA | SZEROKOŚĆ FARTUCHA | DŁUGOŚĆ RĘKAWA |
| --- | --- | --- | --- |
| M | 120cm | 150cm | 58cm |
| L | 130cm | 150cm | 59cm |
| XL | 140cm | 160cm | 61cm |
| XXL | 150cm | 170cm | 63cm |
| Tolerancja | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 1,5cm |

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie

Pakiet 12, poz.4,5 oraz 10

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody, aby etykiety TAG zawierały nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane importera.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie

Pakiet 12, poz.12

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji kompletów posiadających trzy kieszenie  - dwie na dole bluzy oraz jedną na piersi, o poniższych wymiarach dla rozmiaru XXL oraz XXXL:

| WYMIARY: |  | XXL | XXXL |
| --- | --- | --- | --- |
| Bluza | obwód klatki piersiowej | 132 cm | 144 cm |
| Spodnie | szerokość pasa | 134 cm | 138 cm |

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Udzielając niniejszych wyjaśnień treści SIWZ, Zamawiający uznaje, że dokonał zmiany w treści Załącznika nr 1A – Formularz cenowy do SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp.

UWAGA!!!

Termin składania ofert to 23.03.2018r. godz. 10:00Dyrektor

U

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
    			w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)

L.G. (56 668 91 20)

20.03.2018r.