ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,  tel.  56 66 89 100,   tel./fax.  56 66 89 101

e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 26.03.2018r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.251.5.18

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.5.18

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "dostawę materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej z podziałem na pakiety asortymentowe – sprawa nr SZP.251.5.18. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1

Pakiet nr 1 poz. 1, 3,4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod pakowanych w op. – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości i wyceną op. – 50 szt.

Odp.

Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 1, 3 i 4 nie wskazuje wymaganej liczby sztuk w opakowaniu. Wymaga tylko aby cena za jednostkę miary była to cena za sztukę.

Pakiet nr 1 poz. 14 i 23

Czy Zamawiający oczekuje papierów oryginalnych producenta Sony i Mitsubishi czy też dopuszcza zaoferowanie papierów kompatybilnych?

Odp.

Zamawiający dopuszcza papiery kompatybilne

Pakiet nr 1 poz. 17

Prosimy o podanie umiejscowienia nadruku na papierze: na zewnątrz rolki czy do środka?

Odp.

Zamawiający wymaga nadruku na zewnątrz rolki

Pakiet nr 1 poz. 24

Zwracamy się prośbą o sprecyzowanie ilości wymaganego asortymentu. Elektrody do defibrylacji są zawsze pakowane parami (po 2 sztuki). Zatem czy Zamawiający oczekuje 96 sztuk elektrod (48 kompletów) czy też 96 kompletów elektrod?

Odp.

Zamawiający oczekuje 96 sztuk elektrod (48 kompletów)

Pakiet nr 1 poz. 25

Zwracamy się prośbą o sprecyzowanie ilości wymaganego asortymentu. Elektrody do defibrylacji są zawsze pakowane parami (po 2 sztuki). Zatem czy Zamawiający oczekuje 16 sztuk elektrod (8 kompletów) czy też 16 kompletów elektrod?

Odp.

Zamawiający oczekuje 16 sztuk elektrod (8 kompletów)

Zestaw pytań nr 2

Pakiet nr 9

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pętli z drutu plecionego o średnicy pętli 6 mm, 10 mm, 15 mm, 25 mm i 32 mm z funkcją rotacji, średnica narzędzia 2,4 mm, długość robocza 240 cm, rękojeść skalowana, kształt owalny oraz pętli monofilamentowych o średnicy 15, 20 i 25 mm, średnica narzędzia 2,3 mm, długość robocza 230 cm, rękojeść skalowana, kształt owalny, obrót częściowy, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie szczotek zakończonych kulką plastikową, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza

Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści zaoferowanie woreczka o wymiarach 6,4 x 8 cali (800 ml), pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 230 cm i średnicy 6 mm oraz szczotek do gniazd o średnicy 5 mm i 11 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza

Zestaw pytań nr 3

ZP/2/2017  pakiet 6 pozycje 4 i 6

Czy Zamawiający  dopuści cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewnik o przekroju 14FR i długościach:

dla pozycji 4 – 20 cm

dla pozycji 6 – 25 cm

z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 i 6 do osobnego pakietu?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do odrębnego pakietu.

Zestaw pytań nr 4

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt. 2:

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości:

- 0,5% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy cząstkowej liczone za każdy pełny 1 dzień roboczy za zwłokę w wykonaniu dostawy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy cząstkowej.

Odp.

Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ.

Zestaw pytań nr 5

Pytanie 1

Dotyczy zapisów umowy § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki 
w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 14 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”.

Odp.

Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ.

Pytanie 2

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1 pkt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 5% do 2% ?

Odp.

Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ.

Pytanie 3

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1 pkt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% do 0,5% ?

Odp.

Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ.

Pytanie 4

Dotyczy zapisów umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zapisu następującej treści: „Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.”

Odp.

Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ.

Pytanie 5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Odp.

Zamawiający informuje, że nie wszczęto wobec niego likwidacji oraz, że nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

Pytanie 6

Dotyczy Pakiet 9 – poz. 1

Czy Zamawiający pozwoli zaoferować igły do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, dł. 160 cm i dł. igły 6mm oraz  230 cm i dł. igły 5mm (takie które były używane przez Zamawiającego); wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?

Odp.

Zamawiający zgadza się.

Pytanie 7

Dotyczy Pakiet 9 – poz. 3

Czy Zamawiający pozwoli zaoferować pętle jednorazowego użytku do polipektomii wykonane z drutu pojedynczego (monofilament) o średnicach pętli: 6mm, 10mm, 15mm, 25mm i 35mm  oraz z drutu plecionego o średnicach pętli: 10mm, 15mm, 25mm i 35mm (takie które były używane przez Zamawiającego); wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?

Odp.

Zamawiający zgadza się

Pytanie 8

Dotyczy Pakiet 9 – poz. 9

Czy Zamawiający pozwoli zaoferować woreczek laparoskopowy rozbieralny  o pojemności 400ml; wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?

Odp.

Zamawiający  zgadza się

Zestaw pytań nr 6

Pytanie 1 – dotyczy §1 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w ustępu na następujący:

„Kupujący w przypadkach opóźnienia dostawy powyżej 6 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedawcę zapotrzebowania (zamówienia), ma prawo zamiast brakujących artykułów objętych umową nabyć asortyment o tym samym przeznaczeniu oraz podobnych parametrach technicznych 
i jakościowych u innego Dostawcy na koszt Sprzedawcy (tzw. Nabycie Zastępcze) bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania nie zrealizowanej części zamówienia i bez obowiązku nabycia od Sprzedawcy towarów dostarczonych po terminie, w przypadku braku dostawy w terminie określonym w umowie”

Odp.

Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ.

Pytanie 2 – dotyczy §6 ust. 1 pkt. 2

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na 0,2% wartości brutto towaru niedostarczonego 
w terminie za każdy dzień zwłoki w dostawie.

Odp.

Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ.

Zestaw pytań nr 7

Pakiet 1 , pozycja 1- Czy zmawiający dopuści elektrody do EKG o średnicy 50mm z żelem stałym, spełniający pozostałe parametry SIWZ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 1 pozycja 3- Czy zamawiający dopuści elektrodę do EKG  o średnicy 50 mm z żelem ciekłym , spełniający pozostałe parametry SIWZ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1, pozycja 4- Czy zamawiający dopuści elektrodę do EKG Ø 50 mm, spełniający pozostałe parametry SIWZ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 1, pozycja 5- Czy zamawiający dopuści elektrodę do EKG Ø 25 mm, spełniający pozostałe parametry SIWZ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 24-25- Czy zamawiający wymaga wyceny za komplet elektrod ?

Odp.

Zamawiający wymaga wyceny za sztukę nie komplet

Pakiet 1, pozycja 24-25- Zwracam się z prośbą o wydzielenie pozycji 24-25 z pakietu 1 do osobnego zadanie tak aby umożliwić składanie tylko i wyłącznie na ten asortyment.

Odp.

Zamawiający nie zgadza się

Pakiet 1, pozycja 27- Czy zamawiający dopuści  żel do EKG o poj. 250 ml z przeliczeniem ilości ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 8

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 4, poz. 3,5,6

Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania, (pod warunkiem doposażenia, na czas umowy, w kompatybilne pojemniki wielorazowe), równoważny system do odsysania, o następujących parametrach:

- Zbiorniki wielorazowe, kompatybilne z ssakami Medela, nie posiadają blokady.

- Wkłady (i adekwatne do nich zbiorniki wielorazowe) mają pojemności 2 litry (jako równoważne dla 1,5l oraz 3l jako równoważne dla poj. 2,5l); różnią się wyglądem na tyle, że nie wymagają kodowania kolorem.

- Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów.

- Wkłady do połączeń szeregowych dostępne opcjonalnie.

- Wymiana wkładów po odłączeniu ssania -  jest czynnością nieskomplikowaną i przebiega sprawnie, ponieważ pokrywy wkładu nie trzeba dociskać do kanistra.

- Pozostałe jak w SIWZ.

Umożliwi to zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników, zapewniającą, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h (potwierdzone  badaniami laboratoryjnymi), co spełnia zalecenia Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych (Obwieszczenie z dnia 28. 10.2015r.).

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 4, poz. 9,10

Czy Zamawiający dopuści łącznik do przyłączenia próżni, prosty, bez uszczelek, kompatybilny z oferowanym systemem.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza

Udzielając niniejszych wyjaśnień treści SIWZ, Zamawiający uznaje, że dokonał zmiany w treści Załącznika nr 1A – Formularz cenowy do SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp.

UWAGA!!!

Termin składania ofert to 28.03.2018r. godz. 10:00

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
              		w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)

L.G. (56 668 91 20)

23.03.2018r.