ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,  tel.  56 66 89 100,   tel./fax.  56 66 89 101

e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 18.03.2019r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.251.5.19

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.5.19

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku z podziałem na pakiety asortymentowe – sprawa nr SZP.251.5.19. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1

Pakiet 15 – Siatki chirurgiczne.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 15 system/siatka do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej, z polipropylenu monofilametowego, o anatomicznym kształcie, sześcioramienna, ramiona zakończone kolorowymi pętelkami; wysokość siatki 9,1 cm, szerokość 4-6 cm, specyfikacja techniczna: grubość siatki 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm, porowatość 55-60%, gramatura 45 g/m², zestaw bez nitinolowych prowadnic. W przypadku dopuszczenia i ewentualnego wygrania postępowania Wykonawca przekaże wraz z pierwszym zamówieniem zestaw narzędzi do implantacji (2 igły).

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 16 – Siatki, taśmy chirurgiczne.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 16 poz. 2 taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, z polipropylenu monofilamentowego, grubość nici 0,15 mm, taśma jednorodna, całkowicie niewchłanialna, w plastikowej dwuczęściowej osłonce (mniejsza traumatyzacja, wyznaczenie środka), grubość taśmy 0,34 mm, gramatura 45 g/m², porowatość 1500-1950 µm, szerokość 1,1 cm, długość 45 cm. Taśma przeznaczona do stosowania w chirurgicznym nietrzymaniu moczu TOT i TVT z narzędziami wielokrotnego użytku; wytrzymałość min. 90 N/cm, taśmy wykonane metodą osnowową, o splocie kolumienkowym. W przypadku dopuszczenia i ewentualnego wygrania postępowania Wykonawca przekaże wraz z pierwszym zamówieniem zestaw narzędzi do implantacji (2 igły).

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 16 – Siatki, taśmy chirurgiczne.

W celu podniesienia konkurencyjności postępowania zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz. 2 z pakietu 16 np. do pakietu 16A, co pozwoli na udział w przetargu większej liczby Wykonawców i jednocześnie da Zamawiającemu możliwość wyboru najkorzystniejszej dla Szpitala oferty.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do odrębnego pakietu.

Zestaw pytań nr 2

Pakiet 11 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjek bez folii wewnętrznej?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 3

Pakiet  nr 1 poz. 17 k)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu zgodnego z SIWZ z tą różnicą, że  serwety w poz. h,i wykonane są z laminatu dwuwarstwowego ze wzmocnieniem o łącznej gramaturze 109,5 g/m2.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 4 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających AQL 0,65 po zapakowaniu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pozytywne odpowiedzi  na  nasze pytania podniosą konkurencyjność postępowania i umożliwią Państwu zaoszczędzenie środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 4

- SZP.251.5.19 pakiet 8 pozycja  28 termin składania ofert:  18.03.2019

- Czy Zamawiający dopuści do  postępowania  produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, membrana w kolorze czerwony, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu,   kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, pakowany pojedynczo?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 28 z pakietu 8 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odp.

Zamawiający dopuszcza wyżej opisany port naczyniowy. Zamawiający nie wydzieli pozycji do odrębnego pakietu.

Zestaw pytań nr 5

Pytanie nr 1 do pakietu nr 16, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach:

Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet .

Wykonana jest niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego.Parametry:

szerokość:  1,2 cm, długość: 45 cm, grubość: 0,45 mm, gramatura: 57 g/m2, wielkość porów: 0,90 mm

Taśma w plastikowej osłonce, brzegi  zakończone pętelkami. Implantacja taśmy przez otwory zasłonowe.

W zestawie znajdują się dwa narzędzia jednorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 1 do pakietu nr 16, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach:

Siatka przepuklinowa, niewchłanialna, wykonana z polipropylenu monofilamentowego. Elastyczna, odporna na rozciąganie, wytrzymała przy naprężeniu od 0,3mm do 0,6mm

Parametry:

- grubość: 0,50 mm

- gramatura: 57 g/m2

- wielkość porów: 0,70 mm

Implantacja metodą laparoskopową. Dostępne rozmiary:

6 x 11 cm ; 6 x 14 cm ; 15 x 15 cm ; 30 x 30 cm.

Sterylna, pakowana pojedynczo. Siatka może być przycinana według potrzeb z zachowaniem swoich właściwości.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 6

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do odrębnego pakietu asortymentu opisanego w pakiecie nr 19 w pozycji 12? Pediatryczny zestaw do wkłuć centralnych o opisanych parametrach, został wycofane z produkcji przez producenta.

Odp.

Zamawiający wykreśli ww. pozycję z pakietu.

Zestaw pytań nr 7

PAKIET nr 2 – Tupfery

- Pozycja 1-3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów z podwójnym systemem etykiet samoprzylepnych, po jednej etykiecie na każdym opakowaniu jednostkowym (na zewnętrznej powierzchni poszczególnych opakowań, 2 opakowania) – pozostałe parametry zgodne z opisem siwz?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 8

Pytanie 1, dot. Pakiet 6, poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej z dodatkową teksturą na końcach palców.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2, dot. Pakiet 6, poz.1

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic zgodnych z normą EN 455:1,2,3 i/lub EN 374-1( z wył. 5.3.2.)-2-3, odpornych na przenikanie min. 15 substancji chemicznych w ( tym 10 na najwyższym 6 poziomie odporności)

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 9

Dotyczy: SZP.251.5.19, Pakiet nr 8 – Dreny, cewniki 1, ilość pozycji 54

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pozycji 3 Cewnik urologiczny typu Foley 100% silikonowy o pojemności balonu 3- 30ml.

Czy zamawiający wydzieli pozycję 2, 3 z zadania 8 i stworzy osobny pakiet

Wydzielenie i dopuszczenie pozwoli zamawiającemu na możliwość złożenia oferty konkurencyjnej co jest uzasadnione ekonomicznie.

Odp.

Zamawiający dopuszcza ww. cewnik ale nie wydzieli pozycji do odrębnego pakietu.

Zestaw pytań nr 10

Pakiet 3, poz. 16,19-22,29,31-32

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 16,19-22,29,31-32 z pakietu 3. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do odrębnego pakietu.

Pakiet 3, poz. 16

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.

Zamawiający wymaga wyceny za sztukę.

Pakiet 3, poz. 16

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu koreczków tej samej firmy co kaniule, gdyż koreczek który oferujemy jest kompatybilny ze standardowym portem i nie musi być tego samego producenta co kaniule, więc taki wymóg nie jest konieczny. Zamawiający wymagając koreczków tego samego producenta co kaniule uniemożliwia przystąpienie do przetargu innym firmom, które nie posiadają w swoim asortymencie kaniul i koreczków tej samej firmy, a tym samym wpływa to na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, poz. 20

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS -odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką -przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15μm,rolkowy regulator przepływu -łącznik LUER-LOCK z osłonką -opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia -sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, poz. 20

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, poz. 20

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odp.

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 3, poz. 21

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200μm, 20 kropli = 1 ml +/-0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, poz. 21

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, poz. 21

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, poz. 21

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odp.

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 3, poz. 22

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS -odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką –przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15μm,rolkowy regulator przepływu -łącznik LUER-LOCK z osłonką -opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia -sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, poz. 22

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, poz. 22

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odp.

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 7, poz.3

Prosimy o dopuszczenie fartucha foliowego pakowanego po 100 szt, w opakowaniu zbiorczym –foliowym z perforowanym otwarciem w formie dyspensera z możliwością wyciągnięcia pojedynczej sztuki. Opakowanie indywidualne nie jest konieczne, gdyż produkt jest wyrobem niesterylnym. Ponadto opakowanie indywidualne spowoduje wzrost ceny produktu, z uwagi na zużycie większej ilości materiału na opakowanie oraz późniejszą konieczność utylizacji większej ilości odpadów foliowych w postaci opakowań indywidualnych.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 7, poz. 6

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.

Zamawiający wymaga wyceny za sztukę.

Pakiet 7, poz. 15-16,37-38,43

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań

Odp.

Zamawiający wymaga wyceny za sztukę.

Pakiet 7, poz. 40

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.

Zamawiający wymaga wyceny za sztukę.

Pakiet 7, poz. 40

Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne –foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza drenu krótszego niż 150 cm.

Pakiet 7, poz. 45

Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia ok. 17 cm dł w formie elastycznego drenu o średnicy ok /5mm, dren posiada zacisk rolkowy o wymiarze ok. 4 cm x 1,5 cm , worek na wydzieliny ok. 24,5 cm x 14 cm, dren posiada zakończenie obłe z dwoma otworami bocznymi, długość drenu ok. 106 cm i średnicy ok. 6 mm, komora dł. Ok. 10,5 cm i średnica ok. 2,7 cm,w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 7, poz. 1,3,6,12,15-17,28-31,35-38,40,43-45

Prosimy o wydzielenie poz. 1,3,6,12,15-17,28-31,35-38,40,43-45 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom ,specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do odrębnego pakietu.

Pakiet 11, poz. 3,5,9-11,16

Prosimy o wydzielenie poz. 3,5,9-11,16 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do odrębnego pakietu.

Pakiet 11, poz. 16

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.

Zamawiający wymaga wyceny za sztukę.

Pakiet 12, poz. 1-3,6-8,

Prosimy o wydzielenie poz. 1-3; 6-8 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do odrębnego pakietu.

Pakiet 12, poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.

Zamawiający wymaga wyceny za sztukę.

Pakiet 12, poz.3

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 12, poz.2

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12, poz. 6

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.

Zamawiający wymaga wyceny za sztukę.

Pakiet 12, poz. 6

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12, poz. 6

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12, poz.7-8

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.

Zamawiający wymaga wyceny za sztukę.

Pakiet 12, poz.7-8

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12, poz.7-8

Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową odpowiednio do pozycji na gumkę lub troki?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 11

PYTANIE 1 – pakiet 7, pozycja 21

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pojemnika na kał o pojemności 30 ml, reszta zgodna z wymaganiami SIWZ.

Zaproponowany pojemnik ma większą pojemność od wymaganej, co pozwoli na zgromadzenie większej ilości materiału do badań. Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym.

W razie niedopuszczenia powyższego prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 2 – pakiet 7, pozycja 22c

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności nominalnej 2,0L, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ?

Pojemniki na odpady medyczne o nieznacznie większej pojemności od wymaganej w SIWZ są bardziej funkcjonalne, ze względu na możliwość wypełnienia do 2/3, natomiast jako wyrób niemedyczny, pozostają bez jakiegokolwiek wpływu na tryb bądź jakość przeprowadzanych procedur medycznych. Pojemniki mają znaczenie „techniczne”, ich celem jest bezpieczne i szybkie pozbywanie się odpadów, tym bardziej proponowany pojemnik, nieco większy od oczekiwanego, eliminuje zagrożenie, że przewidywany odpad medyczny się nie zmieści, co jest istotne, biorąc pod uwagę przeznaczenie najmniejszych pojemności do składowania odpadów o ostrych końcach. Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania lepsze lub równoważne. Nadto dopuszczenie powyżej opisanego pojemnika pozwoli na złożenie korzystniejszej cenowo oferty, na czym powinno zależeć Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych.

W razie niedopuszczenie ww. pojemnika prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza, gdyż w poz. 22b wymaga pojemnika o poj. 2l.

PYTANIE 3 – pakiet 7, pozycja 26

Wnosimy o wyłączenie z pakietu nr 7 pozycji 26. Pakiet nr 7 dotyczy drobnych artykułów medycznych, do których opisywany w pozycji 26 artykuł nie pasuje.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 4 – pakiet 7, pozycja 40

Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu z drenem o długości 90 cm? Opisana długość drenu jest wystarczająca do przeprowadzenia poprawnej i skutecznej procedury medycznej. Zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym.

W razie niedopuszczenia powyższego prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza, gdyż dren o długości 150cm. jest niezbędny do prawidłowej zmiany pozycji osoby leżącej .

PYTANIE 5

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 12

Pakiet nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej (nieodczuwalnej) różnicy w grubości na: palcu 0,11mm (±0,02), na dłoni 0,10mm (±0,02)?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice odporne na przenikanie: mikroorganizmów wg EN 374-2, jodopowidonu, 5% aldehydu glutarowego, 4% formaldehydu, acetonu i min 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji o stężeniu min 70% - min 2 poziom wg EN 374-3 oraz min 10 cytostatyków na min 3 poziomie?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu a’250 sztuk dla rozmiaru S-L, oraz a’240 sztuk dla rozmiaru XL z przeliczeniem zamawianych ilości na 1296 opakowań?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga pełnej zgodności z normą EN374, co oznacza, że są odporne na przenikanie min 3 substancji chemicznych pochodzących z listy badanych substancji podanej w załączniku A przez co najmniej 30 min, co gwarantuje pełną ochronę i bezpieczeństwo personelu?

Odp.

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet nr 7, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści kieliszki w op.a’90szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 7, pozycja 35

Czy Zamawiający dopuści utrwalacz cytologiczny o pojemności 200ml z przeliczeniem ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza pojemność 200 ml ale wymaga tej samej ilości produktu.

Pakiet nr 7, pozycja 37,38

Czy Zamawiający dopuści woreczki do próbek moczu w op.a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 7, pozycja 45

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z drenem o długości 115cm zakończonym otworem centralnym i jednym otworem bocznym?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewniki urologiczne typu Couvelaira wykonane z medycznego PCV?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści sterylny dren do ssaka z dwoma końcówkami lejkowatymi ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści sterylny dren do ssaka o dł. 210cm z dwoma końcówkami lejkowatymi ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z 2 samoprzylepnych podkładek z rzepem i paska mocującego z możliwością repozycji / korekty położenia rurki dzięki rzepom ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści sterylny dren do ssaka o dł. 210cm w rozmiarze CH30 10,0*7,0mm z dwoma końcówkami lejkowatymi ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 29, 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do odrębnego pakietu.

Pakiet nr 8, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe silikonowe bez prowadnicy lub obciążnika?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepek do bezwodnego mycia głowy, zewnętrzna warstwa polietylenowa, wewnętrzna warstwa włókniny nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką, nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania, zawierający w składzie m.in. kokamidopropylobetainę oraz dioctan glutaminianu tetrasodowego. Pakowany pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 800W).  Zapachowy, pakowany pojedynczo. Na opakowaniu nadrukowany skład oraz instrukcja użycia  Nie zawiera latexu, waga 117g, średnica 27cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 11, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe, włókninowe myjki do mycia ciała w formie ściereczki nie wymagające spłukiwania oraz namaczania, rozmiar 33cm x 22cm, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (60 sek. w 800W). Zawierające w składzie m.in. dimetikon, polisorbat 20, Capryl/Capramidopropyl Betaine. Zapachowe, pakowane w opakowania a'10 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 11, pozycja 2

Zwracamy się z prośba o doprecyzowanie czy należy wycenić 20 opakowań a’80sztuk, czy 20 sztuk chusteczek?

Odp.

Zamawiający wymaga wyceny 20 opakowań.

Pakiet 11, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści koc do okrycia pacjenta 3 warstwowy: 2 x włóknina typu spunbond + poliestrowe wypełnienie?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 11, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 33g/m2?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 11, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwowa, jednorazowa myjka do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączoną obustronnie środkami myjącymi o nautralnym PH 5,5, wykonana w 100% z włókien poliestrowych. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 60g/m2 ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 11, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści myjki pakowane a’12sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 11, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści podkład tylko w kolorze białym?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 11, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 40m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 11, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści podkład perforowany, co 50cm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 11, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści podkład z 2 warstwami celulozy - 2 x 18g/m2 + folia PE 0015mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 11, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści podkład 5 warstwowy, trwale zintegrowany na całej powierzchni, spodnia warstwa wykonany z mocnego laminatu, wkład chłonny z superabsorbentem, zewnętrzna warstwa wykonana z włókniny polipropylenowej, chłonność 3820ml?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 11, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze uniwersalnym o szerokości w stanie rozciągniętym 130cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Zamawiający wymaga ceny za sztukę.

Pakiet 12, pozycja 4, 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch z lewym rzepem 3cm x 13cm oraz prawym 3cm x 7cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12, pozycja 4, 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem o szerokości 7,5cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12, pozycja 4, 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch z nadrukowanym rozmiarem widocznym przed rozłożeniem?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12, pozycja 4a

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze M o długości 124cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12, pozycja 4b

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXL o długości 157cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12, pozycja 4c

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXL o długości 157cm o obwodzie 160cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch z dodatkowymi nieprzemakalnymi wzmocnieniami o gramaturze 40g/m2

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 12, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXL o długości 157cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m2?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12, pozycja 7-8

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Zamawiający wymaga podania ceny za sztukę.

Pakiet 12, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści maski o ciśnieniu różnicowym 32,78 Pa?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 12, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny typu SMS?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 13

Pytanie 1 – dotyczy pakietu 14

Prosimy o wydzielenie pozycji 1,2,3, 9,10,11,15,18 i 19 w myśl zasady uczciwej konkurencji.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do odrębnego pakietu.

Pytanie 2 – dotyczy pakietu 14 Pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie: Filtr oddechowy antybakteryjno- wirusowy dla dzieci z wymiennikiem ciepła 
i wilgoci, hydrofobowy, parametry: skuteczność filtracji >99,99%, przestrzeń martwa 26ml, opór 1,5cm H2O przy 30L/min., waga 22g, skuteczność nawilżania 32mg H2O/L przy VT 250ml.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3 – dotyczy pakietu 14 Pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie: Filtr oddechowy antybakteryjno- wirusowy dla dorosłych od obj. oddech. Powyżej 90ml, hydrofobowy, sterylny o właściwościach mechanicznych i elektrostatycznych, skuteczność filtracji >99,99%, przestrzeń martwa 28ml, opór 2,2cm, waga 20g, skuteczność nawilżania 30,2mg H2O/L.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4 – dotyczy pakietu 14 Pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie: łącznika karbowanego w środku i na zewnątrz o długości 17cm spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 – dotyczy pakietu 14 Pozycja 9

Prosimy o dopuszczenie masek anestetycznych z elastomerowym, nie nadmuchiwanym wyprofilowanym anatomicznie mankietem, jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czystych.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 – dotyczy pakietu 14 Pozycja  11

Prosimy o dopuszczenie masek nadkrtaniowych i-gel wykonanych z miękkiego termoplastycznego tworzywa, bez objętości mankietu na tubusie i wagi, bez lateksu i ftalanów.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7 – dotyczy pakietu 14 Pozycja 15

Prosimy o dopuszczenie szczoteczek z odsysaniem bez gąbki na zewnętrznej powierzchni zakończonych połączeniem schodkowym z końcówką bez krótkiego drenu.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8 – dotyczy pakietu 14 Pozycja 18

Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego karbowanego w środku i na zewnątrz rozciągliwego do 2 m z dodatkowym ramieniem rozciągliwym do 150 cm i workiem 2L bezlateksowym, z portem kapno 
i kapturkiem zabezpieczającym, ze złączami 22 M – 22 M/15F i zawieszką. Worek oddechowy 2 litry bezlateksowy, mikrobiologicznie czysty.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 – dotyczy pakietu 14 Pozycja 19

Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego karbowanego w środku i na zewnątrz rozciągliwego do 2m do respiratora ze złączami sztywnymi, z portem kapno i kapturkiem zabezpieczającym, mikrobiologicznie czysty, do stosowania przez 7 dni.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 14

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 3 poz. 18 w przedmiotowym postępowaniu:

- Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 18 z pakietu 3 i utworzenie z niego odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. Obecne pakietowanie wyrobów medycznych faworyzuje konkretnych dostawców, ograniczając znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert, co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.).

Odp.

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do odrębnego pakietu.

- Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający w pozycji 18 z pakietu 3 miał na myśli lancety do nakłuwacza, czy nakłuwacze automatyczne igłowe?

Odp.

Zamawiający wymaga jednorazowych automatycznych nakłuwaczy.

Zestaw pytań nr 15

Pakiet 4, poz. 1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej rękawicy wynoszącej na palcu min. 0,21 ± 0,01mm, na dłoni min. 0,17 mm, na mankiecie min. 0,145 mm, długość min. 260-285mm, dopasowana do rozmiaru Siła zrywania przed starzeniem min. 15N. AQL ≤ 1.0. Poziom protein < 20 μg/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta. Opakowanie jednostkowe podwójne: zewnętrzne papierowe foliowane obustronnie od wewnątrz, wewnętrzne papierowe.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 4, poz. 2

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych o syntetycznej powłoce polimerowej, zewnątrz mikroteksturowanych, o grubość na dłoni min. 0,20± 0,01 mm, na mankiecie min. 0,17 ± 0,01 mm. Siła zrywania przed starzeniem min. 16,4 N. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65 oraz obniżony poziom protein wynoszący ≤ 10 μg/g. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 4, poz. 3

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic neoprenowych o syntetycznej powłoce polimerowej z zewnątrz delikatnie teksturowana powierzchnia (antypoślizgowa), posiadające mankiet anatomicznie prosty, rolowany ze strefą adhezyjną. Grubość na palcu 0,23 mm, wpływająca korzystnie na barierowość rękawic. Siła zrywania przed starzeniem min. 13 N. Obniżony poziom AQL wynoszący po zapakowaniu 0,65. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy wysokiej klasy rękawic  chirurgicznych antyalergicznych bezpudrowych, kremowych, półsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych, trójwarstwowych. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Warstwa wewnętrzna 100% nitryl, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65,  opakowanie max 50 par, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 4, poz. 4

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych do systemu podwójnego zakładania jako rękawice spodnie do zabiegów ortopedycznych w wyraźnie kontrastującym kolorze zielonym. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, opatentowana wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci, ułatwiające zakładanie na suche i wilgotne dłonie. Kształt w pełni anatomiczny z przeciwstawnym kciukiem i poszerzoną częścią grzbietową dłoni. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. O podwyższonej barierowości dla substancji chemicznych i cytostatyków. Nie powodujące podrażnień i uczuleń.  Grubość na palcu –  0,17 - 0,20 mm, długość min. 270-285 mm, poziom protein lateksowych <10 ug/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium) badany metodą Lowry’ego, AQL po zapakowaniu 0,65, zgodne z normą EN-455 część 1-4, dostępne rozmiary 5,5-9,0.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 5, poz. 1,2,3

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia czy rękawice  winny posiadać wyraźne oznaczenie rozmiaru na 5. ściankach opakowania na barwnym tle zróżnicowanym kolorystycznie w zależności od typu rękawicy?

2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy odpowiednie oznaczenie potwierdzające spełnienie zgodności z normami EN 420, EN 455, ASTM F 1671, EN 388, EN 374 oraz piktogram dopuszczenia do kontaktu z żywnością winny być umieszczone fabrycznie na opakowaniu?

3. Czy rękawice diagnostyczne mają zabezpieczać zarówno pacjenta podczas wykonywania przez użytkownika procedur medycznych, jak i użytkownika podczas wykonywania procedur niemedycznych w kontakcie z substancjami  chemicznymi niebezpiecznymi dla zdrowia i życia oraz w związku z tym mają posiadać oznakowanie podwójne, jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III, zgodnie z dyrektywą 2007/47/EC z adekwatnymi fabrycznymi informacjami na opakowaniu, określonymi w normie EN 420?

Odp.

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zestaw pytań nr 16

Dotyczy: SZP.251.5.19, Pakiet nr 19, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy pediatryczny wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 4Fr o długości 13 cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora,  strzykawka o pojemności 3ml, bezpieczny skalpel, prowadnica z nitinolu typu ‘J’ oraz rozszerzacz naczyniowy.

Odp.

Zestaw zostaje wykreślony z pakietu.

Dotyczy: SZP.251.5.19, Pakiet nr 20, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych jednoświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 5-8Fr o długości 15 cm i 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora,  strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu ‘J’ oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy: SZP.251.5.19, Pakiet nr 20, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych jednoświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15 cm i 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora,  strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu ‘J’ oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: SZP.251.5.19, Pakiet nr 20, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15 cm i 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora,  strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu ‘J’ oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: SZP.251.5.19, Pakiet nr 20, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trzyświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15 cm i 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora,  strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu ‘J’ oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: SZP.251.5.19, Pakiet nr 20, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych pięcioświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15 cm i 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora,  strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu ‘J’ oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 12 z Pakietu nr 19 i stworzy osobny pakiet?

Odp.

Zestaw zostaje wykreślony z pakietu.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5-9 z Pakietu nr 20 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do odrębnego pakietu.

Zestaw pytań nr 17

Pakiet 8 pozycja 2

- Czy zamawiający dopuści cewniki rozmiar CH 8-10 3-5 ml, CH 12-24 5-30 ml?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 8 pozycja 3

- Czy zamawiający dopuści cewniki rozmiar CH 8 – 10 3 ml , CH 12-16 5-10 ml, CH 18-24 30ml

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 8 pozycja 4

- Czy zamawiający dopuści cewniki w rozmiarach CH 18 – 24

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Udzielając niniejszych wyjaśnień treści SIWZ, Zamawiający uznaje, że dokonał zmiany w treści Załącznika nr 1A – Formularz cenowy do SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp.

Proszę o powołanie się na udzielona odpowiedz w przypadku braku zmiany w formularzu ofertowym.

UWAGA!!!

Termin składania ofert to 21.03.2019r. godz. 10:00Dyrektor

- Przewodniczący komisji:	p. Lucyna Gruszkowska		…………………………….....

- Sekretarz komisji:		p. Marcin Rzepecki			…………………………….....

- Członek komisji:		p. Wojciech Gostomczyk		………………………….........

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
    			w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)

L.G. (56 668 91 20)

18.03.2019r.