ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,  tel.  56 66 89 100,   tel./fax.  56 66 89 101

e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Sprawa nr: SZP.251.6.19     				                                    Brodnica, dn. 19.03.2019r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.6.19

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi sterylizacji wysokotemperaturowej narzędzi operacyjnych oraz sprzętu medycznego.  Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Pytanie 1

Czy w przypadku przekazania dużych ilości zestawów narzędziowych w transporcie porannym (powyżej 10 zestawów narzędziowych) zamawiający dopuści zwrot ustalonego asortymentu następnego dnia rano?

ODP. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w pozycji cennikowej pierwszej ujął wszystkie zestawy pakowane w kontenery? Proszę o podanie rozmiarów kontenerów funkcjonujących u Zamawiającego w celu właściwego oszacowania kosztów dezynfekcji?. Proszę o podanie producenta kontenerów oraz dostawcę/producenta jednorazowych filtórw do kontenerów.

ODP. Zamawiający potwierdza.

Wymiary oraz producenci kontenerów:

60 x 30 x 10 ERMIS – 1 szt.

60 x 30 x 20 AESCULAP – 2 szt.

60 x 30 x 10 KLS MARTIN – 3 szt.

60 x 30 x 16 KLS MARTIN – 2 szt.

60 x 30 x 22 KLS MARTIN – 1 szt.

60 x 30 x 20 AESCULAP  PRIME LINE – 1 szt.

45 x 30 x 15 AESCULAP  PRIME LINE – 2 szt.

60 x 30 x 15 CHM – 2 szt.

60 x 30 x 10 CHM – 2 szt.

60 x 30 x 15 AESCULAP – 1 szt.

30 x 30 x 10 CHM – 2 szt.

30 x 30 x 15 CHM – 1 szt.

Pytanie 3

Jaki szacunkowy udział procentowy będzie pakowany w papier krepowany, 
a jaki we włókninę dla zestawów ujętych w cenniku: pozycja 2 i 3?

ODP. Zamawiający pozostawia tą kwestię do decyzji Wykonawcy.

Pytanie 4

Jaka średnia ilość narzędzi wg szacunków Zamawiającego pakowana jest wyłącznie w opakowania foliowo-papierowe (pozycja w cenniku 4 i 5)?

ODP. Zamawiający informuje, że ilość narzędzi będzie się mieścić od 5 do 15 sztuk.

Pytanie 5

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować w jakie opakowania pakowane będą narzędzia pojedyncze?

ODP. Zamawiający informuje, że narzędzie będą pakowane głównie w rękaw papierowo – foliowy, w zależności od potrzeb – pojedynczo lub podwójnie.

Pytanie 6

Czy dla pozycji cennikowej nr 6 należy przyjąć, iż pakowane będą we wskazane opakowania narzędzia pojedyncze?

ODP. Zamawiający potwierdza.

Dyrektor ZOZ Brodnica

Dariusz Szczepański

(podpis oryginalny w aktach sprawy)