Dane tomografu komputerowego – stan na 02.06.2022r.

| Dane aparatu | Aparat: |  | Toshiba Astelion |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ/Model: |  | TSX-034A/4C |
|  | Numer seryjny: |  | 4CC1472015 |
|  | Rok produkcji: |  | 2014 |
|  | Rok instalacji: |  | 2014.07.15 |
|  | Lampa rentgenowska | Typ/Model: | CXB-400C |
|  |  | Numer seryjny: | 18G238B |
|  |  | Rok produkcji: | 2018 |
|  |  | Rok instalacji: | 2018.11.13 |
|  |  | SliceTime: (po wymianie) | 905459,1 (513833,6) sek. |
|  |  | Exp Count (po wymianie) | 1203234 (694288) |
|  | Generator: | Typ/Model: | CXXG-010A/4A |
|  |  | Numer seryjny: | 4AA1472129 |
|  | Gantry: | Typ/Model: | CGGT-028A/4D |
|  |  | Numer seryjny: | 4DA1472079 |
|  | Łóżko pacjenta: | Typ/Model: | CBTB-024A |
|  |  | Numer seryjny: | 2AA1472445 |
|  | Konsola (CPU): | Typ/Model: | CKCN-013C |
|  |  | Numer seryjny: | 1AA1473442 |
|  | CT transformator: | Typ/Model: | CETF-009A |
|  |  | Numer seryjny: | 3AA1472069 |