| Dane aparatu | Aparat: |  | Polyrad Premium |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent: |  | Radiologia S.A. |  |
|  | Numer seryjny: |  | 14430112 |  |
|  | Rok produkcji: |  | 2014 |  |
|  | Rok instalacji: |  | 2014 |  |
|  | Lampa rentgenowska | Typ/Model: | SG-292B |  |
|  |  | Producent | VAREX imaging |  |
|  |  | Numer seryjny: | 39340-V8 |  |
|  |  | Ognisko lampy: | 0,6x0,6 | 1,2x1,2 |
|  | Kolimator | Typ/Model: | R225 ACS DHHS |  |
|  |  | Producent | Ralco srl |  |
|  |  | Numer seryjny: | 14707668 |  |
|  |  | Filtracja: | 2 mmAl |  |
|  | Generator | Typ/Model: | RST-535 |  |
|  |  | Producent: | Radiologia S.A. |  |
|  |  | Numer seryjny: | G-66598 |  |
|  | Rejestrator obrazu | Detektor cyfrowy (DR) |  |  |
|  |  | Typ/Model: | Pixium FE3543 pR |  |
|  |  | Producent: | THALES |  |
|  |  | Numer seryjny: | 143602 |  |
|  | Inne | Mobilny uchwyt do detektora umożliwiający wykonanie zdjęć wiązką poziomą | Tak |  |
|  |  | Stojak do wykonywania zdjęć kości długich | Tak |  |
|  |  | Kratka p.rozproszeniowa (ogniskowa): | 100 cm | 180 cm |