ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica, tel.  56 66 89 100, tel./fax.  56 66 89 101

e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 15.05.2018r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.253.12.18

Pytania i odpowiedzi nr 1

Dotyczy: Wyjaśnienia do zadanych pytań dotyczące zapytania ofertowego pt. „Dostawa wózków anestezjologicznych” - sprawa numer SZP.253.12.18.

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie pkt VI.3 ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na dostawę wózków anestezjologicznych, udziela odpowiedzi na zadane przez zainteresowane podmioty pytania. Wpłynęły pytania o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 6 tygodni od daty podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odp.

Zamawiający dopuszcza i zmienia termin wykonania zamówienia do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

- Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny o poniższych parametrach?

- Wymiary szafki wózka: :

- szerokość 720 mm

- głębokość 610 mm

- wysokość 1080 mm

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego:

- szerokość 720 mm

- głębokość 610 mm

- wysokość od podłoża do blatu 1000 mm

- wysokość wózka z nadstawką ok. 1650 mm

- Wymiary powierzchni użytkowej szuflad:

- szerokość 450 mm

- głębokość 450 mm

- wysokość 225 mm, przy wysokości frontu 1x225 mm (dolna)

- wysokość 150 mm, przy wysokości frontu 3x150 mm

- Wymiary blatu bocznego:

- szerokość 640 mm

- głębokość 545 mm

- Wózek posiadający 4 szuflady z systemem dociskania niedomkniętej szuflady

- Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo (fronty szuflad i uchwytów szuflad wykonane z tworzywa), kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego (do wyboru kolor uchwytów szuflad - 6 kolorów do wyboru). Korpus stabilny, w systemie podwójnych ścianek

- Blat szafki wykonany z tworzywa ABS, z przegłębieniem, obudowany z 3 stron

- Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w 4 kółka o średnicy 150 mm, w tym 2 z blokadą

- WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA:

- 2 szyny instrumentalne ze stali chromowanej, w tym jedna na stelażu nadstawki, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka

- wysuwany blat boczny z tworzywa ABS

- nadstawka dwurzędowa na 10 uchylnych, transparentnych pojemników, stelaż nadstawki aluminiowo – stalowy

- uchwyt ze stali lakierowanej proszkowo do pojemnika na zużyte igły, dostosowany do wymiaru pojemników Zamawiającego

- pojemnik na odpady z tworzywa z pokrywą otwieraną kolanem

- z lewej strony wózka trzy transparentne, uchylne pojemniki boczne/kieszenie (np. na dokumenty, podręczne akcesoria, butelki); każdy pojemnik o wymiarach ok. 390 x 150 x 200 mm

- tacka na odpadki ze stali nierdzewnej

- uchwyt do prowadzenia

- Korpus wózka z prawej strony oraz z tyłu posiadający nagwintowane otwory montażowe w celu łatwego i szybkiego zainstalowania wyposażenia dodatkowego

Odp.

Zamawiający dopuści wózek o powyższych parametrach jeśli Wykonawca w wyposażeniu dodatkowym zaoferuje 4 szyny instrumentalne oraz jeśli przedstawi wszystkie dokumenty zapisane w pkt. 11 tabeli parametrów technicznych dotyczące oferowanego wózka.

Zestaw pytań nr 2:

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuści do przetargu wózki medyczne o następujących parametrach:

- wózek wykonany ze stali malowanej proszkowo

- 5 szuflad ( 2 szuflady o wys. 76mm; 2 szuflada o wys. 155mm; 1 szuflada o wys. 234mm)

- centralny zamek

- pierwsza szuflada posiada dodatkowe zamknięcie np. na leki o działaniu narkotycznym

- dwie szuflady (76mm oraz 155mm wyposażone w plastikowe przedziałki z możliwością dowolnej konfiguracji)

- Wózek z możliwością wyjęcia wszystkich szuflad

- blat roboczy wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS ze wszystkich stron zagłębiony (burta z trzech stron)

- uchwyt do prowadzenia

- wysuwany blat boczny

- zamykany kosz na odpady

- regulowany wieszak na płyny infuzyjne

- pojemniki do segregacji leków i akcesorii (nadstawka -17 kuwetek)

- stelaż do mocowania pojemników

- pojemnik na rękawiczki

- pojemnik na ostre elementy min. igły, strzykawki

- koła przeciwpyłowe

- odboje na całej długości wózka

- wózek w kolorze niebieskim

- wózek na 4 kołach o średnicy 125 mm, z hamulcem na dwa koła i dodatkowym hamulcem kierunkowym

- wymiary wózka (szerokość x głębokość x wysokość do blatu) 690 x 518 x 1006 mm

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 3:

Dotyczy ogłoszenia pkt. IV.

- Prosimy o dopuszczenie terminu wykonania zamówienia: do 5 tygodni od daty podpisania umowy.

Odp.

Zamawiający dopuszcza i zmienia termin wykonania zamówienia do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

Zamawiający prosi o powołanie się na udzielone odpowiedzi na etapie sporządzania oferty.

DYREKTOR

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w aktach sprawy)