## Wózek anestezjologiczny
Załącznik nr 3
Znak sprawy: SZP.253.12.18
Nazwa urządzenia……………………………………………………………………….
Producent, podać pełną nazwę i adres………………………………………………... ………………………………………………………………………..
Kraj produkcji…………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….
Rok produkcji ………………………………………………...…………………………..
Formularz parametrów technicznych
Wózek anestezjologiczny z nadstawką - 6 szt.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie
1 | Wymiary szafki wózka : - szerokość 600 mm (+/- 20 mm) - głębokość 500 mm (+/- 20 mm) - wysokość 805 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać
2 | Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: - szerokość 670 mm (+/- 20 mm) - głębokość 570 mm (+/- 20 mm) - wysokość od podłoża do blatu 1000 mm (+/- 20 mm) - wysokość wózka z nadstawką 1700mm. (+/- 20 mm) | TAK, podać
3 | Wymiary powierzchni użytkowej szuflad: - szerokość 525 mm (+/- 10 mm) - głębokość 440 mm (+/- 10 mm) - wysokość 208 mm (+/- 10 mm), przy wysokości frontu 1x234mm.(dolna) - wysokość 140mm. (+/- 10 mm), przy wysokości frontu 3x156mm | TAK, podać
4 | Wymiary blatu bocznego: - szerokosć 475mm. (+/- 10 mm) - głebokość 450mm (+/- 10 mm) | TAK, podać
5 | Wózek posiadajacy 4 szuflady w systemie samodomykania | TAK, podać
6 | Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego (minimum 15 kolorów do wyboru). Korpus stabilny, w systemie podwójnych ścianek, | TAK, podać
7 | Blat szafki wykonany z tworzywa ABS, z przegłębieniem, obudowany z 3 stron | TAK
8 | Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w 4 kółka o średnicy min. 125 mm, w tym 2 z blokadą | TAK, podać
9 | WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA: - 4 szyny instrumentalne ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa, w tym jedna na stelażu nadstawki - wysuwany blat boczny ze stali lakierowanej proszkowo - nadstawka dwurzędowa na 11 uchylnych, transparentnych pojemników, stelaż nadstawki aluminiowo - stalowy, z kanałem montażowym umożliwiającym zmianę regulacji wysokości szyny instrumentalnej oraz doposażenie wózka w dodatkowe akcesoria bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie za pomocą elementów złącznych - uchwyt ze stali lakierowanej proszkowo do pojemnika na zużyte igły, dostosowany do wymiaru pojemników Zamawiającego - kosz na odpady z tworzywa z pokrywą wahadłową w obudowie drucianej - koszyk ze stali lakierowany proszkowo o wym. 290x96x90 mm (+/-5mm.) - koszyk ze stali lakierowany proszkowo o wym. 360x150x160mm. (+/-5mm.) - uchylna miska na odpadki ze stali nierdzewnej o poj. min. 2,5 litra - uchwyt do prowadzenia | TAK, podać
10 | Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminowych kostek 54x35 mm [wysokość x szerokość], z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm | TAK, podać
11 | Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE Zgłoszenie do URPLWMiPB, Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485, Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego. | Tak, (załączyć dokument)
12 | Rok produkcji | TAK