Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Znak sprawy: SZP.253.16.18

Pakiet I

Przegląd zestawu hydroforowego IC/15/0127 ZH URZ/IC/19238.

Przegląd obejmuje:

- oględziny i sprawdzenie poprawności działania układu

- kontrola poprawności nastaw sterownika

- sprawdzenie połączeń elementów elektrycznych,

- wykonanie badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- sprawdzenie działania aparatury kontrolno-pomiarowej,

- kontrolę prawidłowości nastawień zabezpieczeń i działania urządzeń pomocniczych,

- sprawdzenie stanu łożysk,

- czynności konserwacyjne,

- wymianę zużytych części i usunięcie zauważonych uszkodzeń.

Pakiet II

Agregat próżni AVA 400 M (w zestawie: 3 pompy AT160B,  2 zbiorniki ciśnieniowe wolnostojące o łącznej pojemności 2400 l, zbiornik próżni 1600 l)

Przegląd obejmuje:

- przegląd ogólny,

- sprawdzenie instalacji elektrycznej i sterowania urządzeniem,

- sprawdzenie i przegląd pomp próżniowych,

- wymiana filtra bakteryjnego,

- przegląd i mycie środkami do dezynfekcji naczynia obserwacyjnego,

- przegląd zbiornika.

Pakiet III

Zestaw 3 szt. sprężarek śrubowych z uzdatniaczem powietrza MEDIPAC 2000 SUPERPLUS MIDI kpl.

Przegląd obejmuje:

- przegląd ogólny,

- sprawdzenie instalacji elektrycznej i sterowania urządzeniem

- wymiana filtra oleju,

- wymiana separatora ( sprawdzenie nieszczelności ),

- wymiana oleju,

- wymiana wkładu powietrza,

- sprawdzenie lub wymiana pasków klinowych ( sprawdzenie ustawienia kół pasowych ),

- mat filtracyjnych,

- wkładów separatora olej/woda

- przegląd odwadniacza

- przegląd osuszacza chłodniczego

- przegląd osuszacza absorpcyjnego