Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Znak sprawy: SZP.253.2.20

Pakiet I

Przegląd zestawu hydroforowego ZHA HYDRO-VACCUM S.A. z układem połączonych równolegle pomp pionowych typu OPA.

Przegląd obejmuje:

- oględziny i sprawdzenie poprawności działania układu

- kontrola poprawności nastaw sterownika

- sprawdzenie połączeń elementów elektrycznych,

- wykonanie badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- sprawdzenie działania aparatury kontrolno-pomiarowej,

- kontrolę prawidłowości nastawień zabezpieczeń i działania urządzeń pomocniczych,

- sprawdzenie stanu łożysk,

- czynności konserwacyjne,

- wymianę zużytych części i usunięcie zauważonych uszkodzeń.

Przegląd zestawu hydroforowego Instal Compact.

Przegląd obejmuje:

- oględziny i sprawdzenie poprawności działania układu

- kontrola poprawności nastaw sterownika

- sprawdzenie połączeń elementów elektrycznych,

- wykonanie badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- sprawdzenie działania aparatury kontrolno-pomiarowej,

- kontrolę prawidłowości nastawień zabezpieczeń i działania urządzeń pomocniczych,

- sprawdzenie stanu łożysk,

- czynności konserwacyjne,

- wymianę zużytych części i usunięcie zauważonych uszkodzeń.

Pakiet II

Agregat próżni AVA 400 M (w zestawie: 3 pompy AT160B,  2 zbiorniki ciśnieniowe wolnostojące o łącznej pojemności 2400 l, zbiornik próżni 1600 l)

Przegląd obejmuje:

- przegląd ogólny,

- sprawdzenie instalacji elektrycznej i sterowania urządzeniem,

- sprawdzenie i przegląd pomp próżniowych,

- wymiana filtra bakteryjnego,

- przegląd i mycie środkami do dezynfekcji naczynia obserwacyjnego,

- przegląd zbiornika.

Pakiet III

Przegląd zestawu stacji zmiękczania i demineralizacji wody typu SM22 L4-2UP EUROWATER

Przegląd obejmuje:

- oględziny i sprawdzenie poprawności działania układu

- kontrola poprawności nastaw sterownika

- sprawdzenie połączeń elementów elektrycznych,

- sprawdzenie działania aparatury kontrolno-pomiarowej,

- kontrolę prawidłowości nastawień zabezpieczeń i działania urządzeń pomocniczych,

- czynności konserwacyjne,

- wymianę zużytych części i usunięcie zauważonych uszkodzeń.

Pakiet IV

Przegląd okresowy modułów przełączająco-kontrolnych typu UPL710-2-63 w ilości 10 kpl. w systemie BENDER

Próba obejmuje następujące działanie:

- Oględziny

Opisy, elementy wskazań, siły mechaniczne, okablowanie, dokręcenie śrub, oprogramowanie, podłączenie urządzeń spoza systemu, stopień wykorzystania pamięci błędów

- Pomiary

Wewnętrzne/zewnętrzne napięcia zasilające/potencjały, napięcie robocze magistrali, skanowanie magistrali

- Sprawdzenie

Funkcji urządzenia, komunikacji miedzy urządzeniami

- Dokumentację

Wyniki prób, zaleceń jak usuwać usterki