ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego

w Brodnicy

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,   tel.  56 66 89 100,

fax.   56 66 89 101      e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 07.03.2019r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.253.3.19

Dotyczy: Wyjaśnienia do zadanych pytań dotyczące zapytania ofertowego pt. „Wykonanie usługi przeglądu agregatów prądotwórczych i zasilaczy UPS zainstalowanych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy" - sprawa SZP.253.3.19”.

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie pkt VI.3 ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na Wykonanie usługi przeglądu agregatów prądotwórczych i zasilaczy UPS zainstalowanych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy" - sprawa SZP.253.3.19, udziela odpowiedzi na zadane przez zainteresowane podmioty pytania. Wpłynęły pytania o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1

Czy pomiar ma zostać wykonany obciążeniem z budynku, czy musimy posiadać obciążnicę zewnętrzną?  Wiąże się to ewentualnie z dodatkowymi kosztami, które musiałabym uwzględnić w ofercie.

Odp:

Pomiar ma zostać wykonany obciążnikiem z budynku.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w 			Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w aktach)

(podpis na oryginale dokumentu)