ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,  87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,  tel./fax. 56  66 89 101,  e-mail: sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 21.05.2021r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

# Sprawa nr SZP.253.7.21

Dotyczy: Wyjaśnienia do zadanych pytań dotyczące zapytania ofertowego pt. „Dostawy nici chirurgicznych”.

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie pkt VI.3 ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na „Dostawy nici chirurgicznych”, udziela odpowiedzi na zadane przez zainteresowane podmioty pytania. Wpłynęły pytania o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1

Pakiet 1, poz. 3, 4

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą z precyzyjnym ostrzem, szczególnie polecaną do chirurgii plastycznej i kosmetycznej? Igła ES ma dwie powierzchnie tnące co pozwala na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie traumatyzację tkanki.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą z precyzyjnym ostrzem, szczególnie polecaną do chirurgii plastycznej i kosmetycznej? Igła ES ma dwie powierzchnie tnące co pozwala na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie traumatyzację tkanki.

Odp.

Zamawiający dopuszcza

Pakiet 2, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o krzywiźnie ½ koła?

Odp.

Zamawiający dopuszcza

Zestaw pytań nr 2

Pakiet 1, pozycja 3 – 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie standardowej igły odwrotnie tnącej bez określenia „kosmetyczna, dwuwklęsła”?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie standardowej igły odwrotnie tnącej bez określenia „kosmetyczna, dwuwklęsła” z nitką o długości 75cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 1 – 8 – Zwracamy się z prośbą o dopuszczeniem we wszystkich pozycjach igieł wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 odpornej na odkształcenia?

Odp.

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów.

Pakiet 2, pozycja nr 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą okrągłą wzmocnioną ½ koła z nitką o długości 90cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły wzmocnionej tj. wykonanej z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 odpornej na odkształcenia?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z kwasu poliglikolowego, powleczonych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach, ok. 20% po 4 tygodniach, czas wchłaniania 60-90 dni?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 16 – 23 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczeniem we wszystkich pozycjach igieł wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 odpornej na odkształcenia?

Odp.

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów.

Pakiet 4 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczeniem we wszystkich pozycjach igieł wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 odpornej na odkształcenia?

Odp.

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów.

Zamawiający informuje, że zmienia zapisy treści ogłoszenia i umowy, gdyż ilości w formularzu cenowym zamówienia zostały oszacowane na okres 36 miesięcy.

Ogłoszenie:

Było:

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy przez okres 24 miesięcy.

Jest:

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy przez okres 36 miesięcy.

Umowa:

Było:

§ 5 Termin obowiązywania umowy

Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez 24 miesiące.

Jest:

§ 5 Termin obowiązywania umowy

Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez 36 miesięcy.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian, tj. 27.05.21r. godz. 11:00 oraz 11:05 otwarcie.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w 			Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w aktach)

L.G. (56 668 91 20)