Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4/2014

Formularz spełnienia warunków techniczno – jakościowych.

Dotyczy: Dzierżawy półautomatycznego  analizatora do oznaczeń parametrów fizykochemicznych moczu oraz dostawy odczynników do wykonania tych badań na okres 36 miesięcy.

Ilość badań rocznie 10 000 a 30 000 w okresie 36 miesięcy.

| Warunki graniczne dla analizatora przeznaczonego do oznaczeń parametrów fizykochemicznych moczu |  | Potwierdzenie spełnienia warunku (tak/nie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Półautomatyczny analizator do oznaczeń parametrów fizykochemicznych moczu |  |
| 2 | Odczyt 10 podstawowych parametrów fizykochemicznych moczu |  |
| 3 | Czytnik kodów kreskowych |  |
| 4 | Możliwość podglądu i wydruku danych kalibracji |  |
| 5 | Obsługa za pomocą ciekłokrystalicznego ekranu dotykowego |  |
| Wymagania dotyczące odczynników i materiałów kontrolnych |  |  |
| 6 | Gotowe do użycia odczynniki z długim terminem ważności |  |
| Konserwacja i wymagania serwisowe |  |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia bezpłatny pełny serwis aparatu w okresie trwania umowy |  |
| 8 | Minimalna ilość czynności konserwacyjnych (dołączyć formularz z wykazem czynności konserwacyjnych w formie miesięcznej karty konserwacji) |  |
| 9 | Naprawy wszystkich awarii, analizatora, komputera, oprogramowania, drukarki zgłoszonych przez użytkownika |  |
| 10 | Bezpłatny przegląd techniczny analizatora 1x w roku w terminie ustalonym z użytkownikiem na początku trwania umowy |  |
| 11 | Sporządzenia raportu po instalacji i szkoleniu zawierającego oświadczenie o sprawności dostarczonego analizatora i oprogramowania i o właściwej jakości dostarczonych odczynników i materiałów kontrolnych |  |
| 12 | Dwukierunkowa transmisja danych z możliwością współpracy ze szpitalną siecią komputerową Eskulap (koszt podłączenia do LIS po stronie wykonawcy) |  |

(wypełnić tak/nie w pozycjach ostatniej kolumny)

Nazwa i typ analizatora …..................................................................................................................

Producent …........................................................................................................................................

DOSTAWCA

…..............................................................

(miejscowość, data, podpis)