- Strona  1/ 2

- Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy		                      pieczątka jednostki organizacyjnej

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

REGON  000302327   NIP  8741484403

KARTA  CEWNIKA HEMODIALIZACYJNEGO

- Pacjent......................................................................................................... PESEL: 

- Cewnik został założony dnia:.............................................................................    o godz. ....................................   do:

- P/L żyły szyjnej wewnętrznej

- P/L żyły szyjnej zewnętrznej             pieczątka, podpis lekarza...................................................................................................

- P/L żyły podobojczykowej

- P/L żyły udowej

- Co 24 godziny należy zmienić sterylny opatrunek w miejscu wkłucia cewnika:

- Wszelkie ślady krwi usunąć przy pomocy wody utlenionej

- Miejsce wkłucia należy przemyć trzykrotnie OCTENISEPTEM (nie używać roztworu z jodyną!), po trzecim przemyciu poczekać do wyschnięcia skóry, a następnie przykleić opatrunek sterylny typu folia samoprzylepna przeźroczysta (Hydrofilm, Tegaderm 3M)

- Proszę sprawdzić stan szwów mocujących cewnik do skóry, czy nie wymagają wymiany?

- Przepłukiwanie cewnika – 1 raz/ 24 godziny należy przepłukać cewnik w podany niżej     sposób:

- Z każdego kanału cewnika należy odciągnąć jego zawartość do strzykawki, aż do momentu pojawienia się świeżej krwi.

- Następnie każdy z kanałów przepłukać 10 ml 0,9 % NaCl.

- NaCl należy pobierać z nowo otwartych ampułek!

- Do każdego z kanałów wprowadzić odpowiednią ilość czystej, nie rozcieńczonej Heparyny (ilość do podania jest napisana w ml na końcu każdego z kanałów). Jeżeli brakuje takiej informacji – podać do każdego z kanałów po 1,5 ml Heparyny.

- Koniec każdego z kanałów zabezpieczyć oryginalnymi korkami i sterylnym opatrunkiem z gazików.

- Należy zwracać szczególną uwagę, aby nie doszło do zaaspirowania lub podania powietrza do cewnika.

- Wszelkie czynności w zakresie pielęgnacji cewnika należy wykonywać czystymi rękoma (mycie, dezynfekcja) w sterylnych rękawiczkach.

- Okolicę w której założony jest cewnik hemodializacyjny należy utrzymać w  szczególnej czystości.

- Cewnik hemodializacyjny nie służy do podawania leków i prowadzenia wlewów kroplowych!

- Nie zaleca się wypisywania pacjenta z założonym cewnikiem hemodializacyjnym do domu.

- Osoby, które będą opiekowały się cewnikiem, zobowiązane są zapoznać się i postępować zgodnie z powyższą instrukcją.

- W przypadku przekazywania pacjenta z założonym cewnikiem hemodializacyjnym na inny oddział, powyższą instrukcję należy przekazać (wraz z pacjentem) personelowi danego oddziału, odpowiedzialnemu za opiekę nad cewnikiem.

- Osoba przyjmująca kartę cewnika hemodializacyjnego (wraz z pacjentem) zobowiązana jest do potwierdzenia odbioru podpis w lewym dolnym rogu karty w momencie przekazywania pacjenta.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących pielęgnacji cewnika – kontakt z dyżurnym

anestezjologiem.

- Karta cewnika stanowi część dokumentacji medycznej pacjenta.

- Kartę cewnika należy starannie, czytelnie wypełnić i przechowywać!

Instrukcję przeczytałam/ łem i zrozumiałam/ łem

Brodnica, dnia:....................................................... 				............................................................................                                                                							  		              pieczątka, podpis

Strona  2/ 2

KARTA  CEWNIKA HEMODIALIZACYJNEGO  c.d.

| DATA I GODZ. ZMIANY OPATRUNKU | RODZAJ OPATRUNKU | CEWNIK DROŻNY | CEWNIK NIE DROŻNY | PIECZĄTKA I PODPIS OSOBY DOKONUJĄCEJ ZMIANY OPATRUNKU |
| --- | --- | --- | --- | --- |